ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

пл. “ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3

гр. ГАБРОВО 5300

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговско дружество или обединение или др.правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК: |  |
| Пълен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |

ТЕХНИЧЕСКО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

| Наименование на поръчката : | “Доставка и монтаж на оборудване по проект DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, по приоритетна ос 2 на оп „Околна среда” 2007-2013 г., по пет обособени позиции” обособена позиция № 4 : Доставка и монтаж на 1 бр. модулна пречиствателна станция за отпадни води на принципа на обратната осмоза (комплексна доставка). |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с Техническата спецификация.

Дейностите които ще извършим за изпълнение на предмета на поръчката са подробно описани в Техническото предложение показано в табличната форма, което съдържа:

| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Доставка и монтаж на 1 бр. модулна пречиствателна станция за отпадни води на принципа на обратната осмоза (комплексна доставка) |  |
| --- | --- |
| № | ВИД ДОСТАВЕНА СТОКА, МОНТАЖ И КОЛИЧЕСТВО |
| 1. | МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ НА ПРИНЦИПА НА ОБРАТНАТА ОСМОЗА (КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА) - 1 БР. |
| - ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………… /моля попълнете тук/ - ТЕХНОЛОГИЧО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………… /моля попълнете тук/ - ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………… /моля попълнете тук/ - ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ НА ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ: - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………… /моля попълнете тук/ - ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО: Техническа характеристика; Минимални технически изисквания на Възложителя; Техническо предложение на Участника. Вид на модулната ПСОВ :; Модулна двустъпална пречиствателна станция (контейнерен тип), работеща на принципа на обратната осмоза (описан в техническата спецификация схематично), с минимум два етапа на предварително филтриране, състоящо се от пясъчен филтър, последван от по-фин патронен филтър и помпа за високо налягане, с която се осигурява качество на пречистване на заустените води (след ПСОВ) отговарящо на изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Наредба № 7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. Модулното съоръжение следва да е с напълно автоматизирано управление, оперативните параметри на което постоянно се записват и показват, а датчици показват грешки и неизправности, които могат да прекъснат неговата работа.; ………………………………………………................. ……………………………………………………......... ………………………………………………................ ……………………………………………………......... …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… /моля посочете вида и принципа на работа на предложената за доставка и монтаж модулна ПСОВ, като изброите и опишете всички нейни съставни елементи (по модела на приложения образец №3 към настоящата Техническа оферта) и основните и‘ отличителни параметри и характеристики/. Инсталирана мощност :; До 46 кW – инсталирана мощност; …………… кW – инсталирана мощност. Работни условия :; Температурен диапазон: -10 °C / + 40 °C; Относителна влажност: < 85%, без кондензация; Работно налягане: от 25 до 50 бара (максимум 55-70 бара); Температурен диапазон: - ........ °C / + ..........°C; Относителна влажност: ........ %, без кондензация; Работно налягане: ........... бара (максимум ........бара); Други условия: .................................................................. ........................................ /посочва се по желание/. Площ за разполагане на модулната ПСОВ (в м2); Максимална площ за разполагане: 200 м2 (или 10.00х20.00 м); Максимална площ за разполагане: …………. .... м2 (или ……….х…………….. м). Необходим обслу; ващ персонал (бр.) 1-3 бр.; ……… бр.. Годишна консумация на всички видове необходими хим. реагенти, материали, консумативи и ел. енергия при нормален режим на работа на ПСОВ; Общият годишен експлоатационен разход на ПСОВ при нормален режим на работа не трябва да превишава прагът от 3% спрямо общия инвестиционен разход (в лв.) за закупуване на ПСОВ.; Работа и материали; Консумация. Сярна киселина; …….…….. кг/год.. Натриева основа; ………….. кг/год.. Киселинен детергент: …. ………../посочете вида му/; ………….. кг/год.. Алкален детергент: ……… ………../посочете вида му/; ………..… кг/год.. Противонакипно средство: ..……../посочете вида му/; ………...… кг/год.. Други видове материали: 1. ……………………… 2. ……………………….. ……../посочете вида им/; ………….. кг/год ………….. кг/год. Подмяна на мембрани; …………. модул/г.. Подмяна на филтри; …………. елем./год.. Консумация на електричество; ……… kWh/год.. Други видове работа: 1. ……………………… 2. ……………………….. ……../посочете вида им/; - ……. - …..… ………….. Изисквания към материалите и съставните елементи на ПСОВ:; - Изисквания към тръби и инструменти : Всички компоненти на инсталацията в контакт с инфилтрата, следва да са устойчиви на корозия и устойчиви при работа под високо налягане в условия на агресивна среда. - Мембрани: Мембраните използвани при обратна осмоза следва да са с висока способност за задържане на соли, да са с висока физическа и химическа устойчивост. Необходимо е да са спираловидни с оптимизирани хидравлични свойства.; ……………………………………………………......... ………………………………………………................ ……………………………………………………......... …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… …………………………………………..……………… ……………………………………………………......... ………………………………………………................ ……………………………………………………......... ……………………………………. /моля попълнете/. * Други технически характеристики на предложеното от Участника оборудване: ……….………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… /попълва се по желание /. 6. ЕМИСИИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА : Изисквания на Възложителя, съгласно Комплексно разрешително №157-Н1/ 2011г. за изграждане на “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна" (включващо Първи участък - изпълняващ дейност, съгласно т.5.4.от Приложение№4 от ЗООС).; Предложение на Участника за постигане изпълнение на условията на КР №157-Н1/2011г. за изграждане на “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна". 6.1. Модулната ПСОВ да пречиства подробно описаните в техническата спецификация инфилтратни води от депото, замърсени води от измиване и от площадката за компостиране, и битово-фекалните води, до постигане качество на пречистените води отговарящо на изискванията на „Наредба №6 от 09.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти“ и „Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води“. 6.2. Отпадъчните води от дейността на Регионалното депо да се заустват във водоприемник II категория - приток на р. Янтра, с код на водното тяло BG1YN900R015. Точката на заустване е с координати: север - 4666916,3000 ; изток-8669706,0537 - координатна система 1970 г. и географски координати: N42°55'07.78897"; E25°18'51.63220". Мястото на заустване се намира в имот № 000255 в землището на с.Гръблевци, община Габрово. Показателите на заустваните отпадъчни води следва да са в съответствие с нормите за определяне допустимата степен на замърсяване на II категория повърхностни течащи води, съгласно Наредба № 7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. 6.2.1. Нормативно определени задължителни гранични стойности за заустване, които не трябва да се превишават : Показател; Индивидуални емисионни ограничения за съдържанието на вредни и опасни вещества в зауствания поток пречистени отпадъчни води след "изход" ПСОВ. Активна реакция рН; 6,0 – 8,5. Неразтворени вещества; ≤ 50 mg/dm3. Разтворим органичен въглерод; ≤ 12 mg/dm3. БПК5; ≤ 15 mg/dm3. ХПК (бихроматна); ≤ 70 mg/dm3. Азот (амониев); ≤ 2.0 mg/dm3. Азот нитратен; ≤ 10 mg/dm3. Азот нитритен; ≤ 0.04 mg/dm3. Общ; азот ≤ 15 mg/dm3. Фосфати; ≤ 1.0 mg/dm3. Общ фосфор; ≤ 2.0 mg/dm3. Арсен; ≤ 0,05 mg/dm3. Олово; ≤ 0,05 mg/dm3. Хром (шеств; л нтен) ≤ 0,05 mg/dm3. Хром (общ); ≤ 0.05 mg/dm3. Живак; ≤ 0,001 mg/dm3. Никел; ≤ 0,2 mg/dm3. Цинк; ≤ 5.0 mg/dm3. Кадмий; ≤ 0,01 mg/dm3. Мед; ≤ 0,1 mg/dm3. Феноли; ≤ 0.05 mg/dm3. Цианиди; ≤ 0.5 mg/dm3. Нефтопродукти; ≤ 0.3 mg/dm3. Барий; ≤ 1 mg/dm3. Молибден; ≤ 0.5 mg/dm3. Селен; ≤ 0,01 mg/dm3. Антимон; ≤ 0.07 mg/dm3. Флуорид; ≤ 1.5 mg/dm3. Хлориди; ≤ 300 mg/dm3. Сулфати; ≤ 300 mg/dm3.; ……………….……………………………………………….. ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... …………………………………………………………….….. ………………………………………………………….…….. …………………………………………………………….….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………… ……………….……………………………………………….. ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... …………………………………………………………….….. ………………………………………………………….…….. …………………………………………………………….….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………… ……………….……………………………………………….. ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... …………………………………………………………….….. ………………………………………………………….…….. …………………………………………………………….….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………… ……………….……………………………………………….. ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... …………………………………………………………….….. ………………………………………………………….…….. …………………………………………………………….….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………… ……………….……………………………………………….. ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... …………………………………………………………….….. ………………………………………………………….…….. …………………………………………………………….….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ………………………………………………………………… ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………….……………………………………………….. ……………… /моля попълнете тук/. 7. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ : Процедурата по изпълнение на доставката следва да стартира след получаване на уведомително писмо за това от Възложителя, което ще бъде съобразено с посоченият по–долу График за изпълнение, изготвен под формата на времева диаграма на видовете работи, съдържащ следните срокове: 7.1. Срок за доставка на оборудването до определеното от Възложителя място, считано от датата на получаване на уведомително писмо за това от Възложителя: ………………… раб. дни; 7.2. Срок за монтаж (инсталиране) и калибриране на оборудването (ако е приложимо) …….... раб. дни, считано от датата на доставка на оборудването на място; 7.3. Срок за извършване на пробни тестове и въвеждане в експлоатация ………………… раб. дни, по препоръка на производителя и/или съгласно законово разпореждане, считано от датата на доставка на оборудването на място; 7.4. Срок за стартиране обучението на персонала за работа с оборудването ……………… раб. дни, считано от датата на доставка на оборудването на място; /моля попълнете всички празни места оставени в текстовете по-горе/ 8. ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ И ИЗПИТВАНИЯ : Указания и изисквания на Възложителя; Предложение на Участника. 8.1. За целите на монтажа на модулната ПСОВ, Доставчикът следва да извърши всички необходими СМР, в т.ч.: - монтаж на модулната ПСОВ върху предварително изграден от Възложителя стоманобетонов фундамент (подлежащ на съгласуване с Доставчика); - връзка с външно ел. захранване ; - връзка с външен черпателен резервоар Модулното съоръжение се приема с Протокол, образец 9, по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като се предоставят в оригинал всички окомплектоващи документи с превод и на български. На избрания Доставчик Възложителят ще предостави проект част: „Конструктивна” на стоманобетонов фундамент на модулната ПСОВ, който следва да се уточни и съгласува с Изпълнителя на доставката. Редът на приемане на основите на съоръжението ще е по общия ред на приемане на СМР, съгласно действащото Българско законодателство. 8.2. Инсталацията следва да премине успешно изпитвания, при които са изпълнени изискванията, съгласно Комплексно разрешително №157-Н1/ 2011г. за изграждане на “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна" (включващо Първи участък - изпълняващ дейност, съгласно т.5.4.от Приложение№4 от ЗООС).; ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .......................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .......................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ...................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... . ....................................................................................................................... . ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... . ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... . ....................................................................................................................... ................................................................./моля попълнете тук/. - ДОКУМЕНТИ ПРИДРУЖАВАЩИ ОБОРУДВАНЕТО : Изисквания на Възложителя; Предложение на Участника. Към доставката следва да се приложат следните основни документи, които не изчерпват и специфичната документация за всяка доставка и от всеки производител: - Митнически документи, ако има такива; - Паспорт на доставеното оборудване на Български език; - Опис на резервните части към доставката на Български език, по препоръка на производителя за период от 2 години; - Опис на комплекта инструменти на Български език, необходими за извършване на всички операции по инструкциите; - Опис на аксесоари и консумативи към доставката на Български език, необходими за нормалното функциониране на оборудването за срок от 2 години; - Инструкция за експлоатация на Български език; - Инструкции за текущо обслужване и почистване на оборудването на Български език; - Сервизна книжка на оборудването на Български език; - Списък на оправомощените сервизи за обслужване на оборудването по време и извън гаранционен срок на Български език; - Инструкция за съхранение на доставеното оборудване и резервните части /ако има такава/ на Български език; - Гаранционна карта на оборудването в оригинал и в превод на Български език;; Към доставката на предложеното от нас модулно съоръжение, като неразделна част прилагаме и предоставяме следната документация: 9.1.……………………………………………………………………………… 9.2.…………………………………………………………………………….……………………………………………… /моля попълнете тук/. - СРОКОВЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА: Изисквания на Възложителя; Предложение на Участника. 10.1. Изискване за реакция на доставчика при повикване при авария – не повече от 3 дни за диагностика и не повече от 5 дни за отстраняване на авария/ремонт/подмяна на дефектирала част в гаранционен срок. 10.2. Изискване за поддържане и проверка на автоматиката и на датчиците – не по-рядко от веднъж годишно, ако не се изисква друг по-кратък период за поддържане на такъв тип съоръжения по други норми.; 10.1. ............................................................................................................. .................................................................................................................... ............................................................................. /моля попълнете тук/ 10.2. ............................................................................................................. .................................................................................................................... ............................................................................. /моля попълнете тук/. - ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ОБОРУДВАНЕТО : Изискване на Възложителя; Предложение на Участника. 11.1. Минималният гаранционен срок да е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от монтажа и въвеждане в експлоатация на съоръжението, по реда на действащото Българско законодателство; 11.1. Гаранционния срок на оборудването е …………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………………. /моля попълнете тук/. - ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ОБОРУДВАНЕТО : Изисквания на Възложителя; Предложение на Участника. 12.1. Осигуряване на специализирани базови (основни) курсове на обучение за работа с оборудването, предназначени за: 12.1.1. оператори на модулната ПСОВ – 24 учебни часа; 12.1.2. специалисти „техническо поддържане“ – 16 учебни часа Забележка: Обучението следва да включва, като минимум теория и обучение по инструкциите за експлоатация, уреди за управление, контрол и автоматика, подготовка на съоръжението за експлоатация, проверки и работни тестове, настройки (калибриране), техническо поддържане, в т.ч. почистване на съоръжението, включ. противопожарен инструктаж.; 12.1. Осигуряване на специализирани базови (основни) курсове на обучение за работа с оборудването, предназначени за: 12.1.1. оператори на модулната ПСОВ – …………… учебни часа; 12.1.2. специалисти „техническо поддържане“ – …………учебни часа *Обучението включва най-малко.................................................................. ...................................................................................................................... ......................................................................................................................... /моля попълнете тук/. |

Към настоящата оферта прилагаме:

- Приложение № 1  Частични експлоатационни разходи

- Приложение № 2  Частичен разход на ел. енергия за технологични нужди

- Приложение №3 Списък на съставните части (елементи, детайли, материали) от технологичното оборудване на модулната пречиствателна станция, в т.ч. име/на  на производител/ли, име/на и адрес/и на доставчик/ци, страна на произход, проспекти;

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с нашата оферта и Вашите изисквания.

| Дата | ____/ _________ / ____ __ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ______________________ __ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ЗАБЕЛЕЖКА :

- Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК № 2

- Дата : …………………….				                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ : ……………………….