СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА  ДОГРАМА ДЯ „ПЪРВИ ЮНИ”  - ГАБРОВО

| № | Описание | Размери |  | Общ брой | Обща площ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина Височина мм | Площ м2 |  |  |
|  | Корпус А учебен голям |  |  |  |  |
| 1 | Неотваряем прозорeц с врата – вътрешна 20/А-20 | 5600/2620 | 14.67 | 2 | 29,34 |
| 2 | Неотваряем прозорец с врата – вътрешна 21/А-20 | 5600/2620 | 14,67 | 2 | 29,34 |
| 3 | Неотваряем прозорец с врата – вътрешна 22/А-20 -2бр | 5600/1620 1050/2000 | 10,12 | 2 | 20,24 |
| 4 | Неотваряем прозорец с врата. вътрешна 23/А-20 | 5600/1620 1050/2000 | 10,12 | 2 | 20,24 |
| 5 | Неотваряем прозорец- вътрешен 24/А-19 | 2400/1650 | 3,96 | 4 | 15,84 |
| 6 | Врата вътрешна 2/А-20 | 900/2620 | 2,35 | 12 | 28,20 |
| 7 | Врата вътрешна 2/А-20А | 1050/2620 | 2,75 | 4 | 11,00 |
| 8 | Врата вътрешна 1/А-20 | 1050/2620 | 2,75 | 4 | 11,00 |
| 9 | Неотваряем прозорец вътрешен 12/А-19 | 950/1700 | 1,62 | 4 | 6,48 |
|  | общо |  |  | 36 | 171,68 |
|  | Корпус Б - административен |  |  |  |  |
| 1 | Врата вътрешна 3/А-20 800/2620 2бр. | 800/2620 | 2,10 | 6 | 12.60 |
| 2 | Врата вътрешна 2/А-20 900/2620 2бр. | 900/2620 | 2,35 | 2 | 4,70 |
| 3 | Врата вътрешна 14/А-20 900/2000 1бр. | 900/2000 | 1,8 | 1 | 1,80 |
| 4 | Неотваряем прозорец кухня | 1050/1650 | 1,73 | 1 | 1,73 |
| 5 | Неотваряем прозорец с врата и шубер в кухня | 2500/2620 1650 | 4,91 | 1 | 4,91 |
| 6 | Шубер 16/А-19 580/750 | 580/750 | 0,44 | 1 | 0,44 |
|  | общо |  |  | 12 | 26.18 |
|  | Корпус В парно |  |  |  |  |
| 1 | Прозорец външен тип №3 26/А-19 | 900/1230 | 1,11 | 32 | 35.52 |
| 2 | Врата външна тип №10 28/А-20 | 900/2900 | 2,61 | 1 | 2,61 |
| 3 | Врата външна тип №11 8/А-20 | 900/2500 | 2,25 | 1 | 2,25 |
| 4 | Прозорец външен тип №12 30/А-19 | 900/2100 | 1,89 | 1 | 1,89 |
|  | общо |  |  | 35 | 42.27 |