ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл. „Възраждане” №3

Габрово 5300

ОТНОСНО: Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово /инженеринг/ (ОДЗ Дъга; ОДЗ Ран Босилек; ЦДГ Перуника база-1; ЦДГ Перуника база-2; ЦДГ Мики Маус; ЦДГ Младост; ЦДГ Явор – стара; ЦДГ Явор – нова; ЦДГ Първи Юни; ЦДГ Радост база-1; ЦДГ Радост база – 2; ЦДГ Слънце база – 1)

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Община Габрово в качеството си на Възложител на обществена поръчка на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, Ви кани да представите оферта за „Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово /инженеринг/ - (ОДЗ Дъга; ОДЗ Ран Босилек; ЦДГ Перуника база-1; ЦДГ Перуника база-2; ЦДГ Мики Маус; ЦДГ Младост; ЦДГ Явор – стара; ЦДГ Явор – нова; ЦДГ Първи Юни; ЦДГ Радост база-1; ЦДГ Радост база – 2; ЦДГ Слънце база – 1)

3. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА – ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ

Целта на поръчката е: Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр. Габрово /инженеринг/ - (ОДЗ Дъга; ОДЗ Ран Босилек; ЦДГ Перуника база-1; ЦДГ Перуника база-2; ЦДГ Мики Маус; ЦДГ Младост; ЦДГ Явор – стара; ЦДГ Явор – нова; ЦДГ Първи Юни; ЦДГ Радост база-1; ЦДГ Радост база – 2; ЦДГ Слънце база – 1), за своевременно откриване и известяване за възникнал пожар в обекта. Изпълнението на пожароизвестителните инсталации на детските градини е инженеринг (проектиране и изграждане).

Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката (инженеринг) е  в размер до 66 666.66 лв. (шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 66ст.) без ДДС или  до  80 000 лв. (осемдесет  хиляди лева) с ДДС.

3.1. Дейност „Проектиране на Пожароизвестителни  инсталации“

Инвестиционните  проекти да се изготвят за всяка сграда на детска градина поотделно. Участникът представя проектните разработки за съгласуване от възложителя - Община Габрово. Въз основа на проекта ще се изградят инсталациите. За всички обекти възложителят ще предостави на изпълнителя чертежи със заснемане на помещенията, с изключение на ЦДГ Радост 2 и ЦДГ Мики Маус.

3.1.1. Обща информация за обектите:

- ОДЗ Дъга –адрес ул.Варовник № 5, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1984г.Сградата е масивна, състояща се от няколко блока, с топла връзка между тях. Броят на обитателите е 180 деца и 30 човека персонал.

- ОДЗ Ран Босилек – адрес адрес ул. Балкан № 2, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1975г. Сградата е масивна, състояща се от няколко блока, с топла връзка между тях. Броят на обитателите е 150 деца и 28 човека персонал.

- ЦДГ Перуника база-1 – адрес бул. Столетов № 54, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1984г. Сградата е монолитна масивна конструкция на два етажа, състояща се от няколко блока, с топла връзка между тях. Броят на обитателите е 150 деца и 25 човека персонал.

- ЦДГ Перуника база-2 - адрес ул. Д.Алекси № 11, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1973г.Сградата е монолитна. Броят на обитателите е 150 деца и 25 човека персонал.

- ЦДГ Мики Маус - адрес бул. Столетов № 54, гр.Габрово. Детската градина е въведена в експлоатация 1975г. Сградата представлява масивна сграда построена по метода на панелното стройтелство. Броя на обитателите е 150 деца и 30 човека персонал.

- ЦДГ Младост - адрес ул. Лазурна № 2, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1984г.Сградата представлява сглобяема масивна конструкция , имаща приземен и още два етажа. Броя на обитателите е 135 деца и 30 човека персонал.

- ЦДГ Явор – стара - адрес ул. П.Евтимий № 1, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1961г. Сградата представлява монолитна сграда на два етажа. Броя на обитателите е 120 деца и 20 човека персонал.

- ЦДГ Явор – нова - адрес ул. П.Евтимий № 1, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1987г. Сградата представлява монолитна сграда на два етажа. Броя на обитателите е 180 деца и 30 човека персонал.

- ЦДГ Първи Юни -  адрес ул. Мирни дни № 1, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1984г.Сградата представлява сглобяема масивна конструкция, имаща приземен и още два етажа. Броят на обитателите е 180 деца и 26човека персонал.

- ЦДГ Радост база-1- адрес ул. Чумерна № 15, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1973г. Сградата представлява масивна монолитна сграда на два етажа и сутерен. Броят на обитателите е 100 деца и 17 човека персонал.

- ЦДГ Радост база – 2 - адрес ул. Прохлада № 2, гр.Габрово. Детската градина е построена през 1982г. Сградата е монолитна сграда, състои се от 4 корпуса и топла връзка. Броят на обитателите е 216 деца и 20 човека персонал.

- ЦДГ Слънце база – 1 - адрес ул. Любен Каравелов № 32, гр.Габрово . Детската градина е построена през 1965г. Сградата представлява монолитна масивна конструкция на два етажа и сутерен. Броят на обитателите е 100 деца и 20 човека персонал.

3.1.2. Изисквания и обем на  проектната разработка:

Проектната документация да съдържа: обяснителна записка, необходимите

технически изчисления, работни чертежи, схеми  и детайли, обезпечаващи изпълнението на  инсталациите, и количествено-стойностни сметки,  като се включат и необходимите демонтажни работи.  Количествено-стойностните сметки за всички необходими видове дейности да се изготвят във формат Exel.

Проектите да се изготвят и представят в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител (за всяка детска градина отделно).

3.2. Дейност „Изпълнение на дейностите-доставка, монтаж и изпитване на пожароизвестителните инсталации“

Изпълнителят да съблюдава и спазва съответните нормативни документи, изисквания и правила при изпълнение на  дейностите.

Извършените дейности да бъдат качествени и в съответствие с техническите изисквания. За вложените материали се представят съответните сертификати/декларации за съответствие.

Участникът да разполага с технически и ръководен персонал със съответната

образователна и професионална квалификация за изпълнение на монтажните работи.

4. Изисквания към участниците:

4.1. Да се проектира и изпълнява в съответствие с: Наредба №3 / 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби; Наредба № 4 / 14.08.2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на ел.уредби в сгради; Правилника за приемане на електромонтажните работи; Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № Iз-2377/15.09.20011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи и всички действуващи към настоящия момент нормативни разпоредби.

4.2. За остойностяване на строителните и ремонтните дейности и подготовка на ценовата си оферта (Приложение N: 2), участникът следва да извърши оглед на обектите и подготви сам ориентировъчните количествено-стойностните сметки за инженеринг.

5. Други изисквания:

При подаване на офертите, участниците трябва да представят:

  - Удостоверение за актуално състояние на Участника или удостоверение от

Агенцията по вписванията или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от Участника копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци.

  - Списък на проектантите /свободен текст/ проектантите, които ще разработват проектните решения (за Електро-пожароизвестителна инсталация), придружен от Удостоверения за проектантска правоспособност на посочените проектанти по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации

  - Списък  с изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката,   придружен с референции за добро изпълнение.

Минимално изискване – Участникът следва да е изпълнил поне един договор с предмет, сходнен с предмета на поръчката.

Под договори с предмет, сходен с предмета на поръчката следва да се разбира – договори за проектиране и/или изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради.

  - Списък – декларация за екипа от технически експерти за изпълнение на

дейностите.

  - Попълнена обща оферта по образец – Приложение № 1

  - Попълнена ценова оферта по образец – Приложение № 2

  - Декларация за приемане условията на проекто-договора – Приложение № 3

5.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – Приложение № 5

5.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1, т.1 и  ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП – Приложение № 6

5.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 7

6. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - Най-ниска обща предлагана цена

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – Срокът за изпълнение на поръчката за цялостно изграждане на обектите, включително времето за проектиране се посочва в общата оферта и не може да бъде  повече от 120 календарни дни от сключване на договора.

8. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертата  се представя в деловодството на Община Габрово в срок 16.30 часа на 17.07.2014г. в запечатан непрозрачен плик с придружително писмо

Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис:

ОФЕРТА

Община Габрово

гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3

за:

Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово /инженеринг/ ...........................................................................................................................................

/име на Участника/

......................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/

......................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

9. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

Забележка:

Всички  документи представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат.

Офертата се изготвя на български език съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител.

Всеки УЧАСТНИК може да представи  само една оферта без варианти.

Оферираната цена следва да бъде в български лева.

Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата покана.

За  контакти  при извършване огледите от участниците:

инж. Иван Тотев и  инж.Малина Дончева -  тел. 066 818  333

Приложения към настоящата покана:

- Обща оферта - Приложение №1

- Образец на ценова оферта – Приложение №2

- Декларация за приемане условията на проекто договора  – Приложение № 3

- Проект на договор – Приложение № 4

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – Приложение № 5

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1, т.1 и  ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП – Приложение № 6

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 7

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово