МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД Гр. ГАБРОВО

Период 01.05.2024-30.04.2025

2025

Съдържание

I.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	2

II.	РЕЗЮМЕ	5

III.	НОРМАТИВНА ОСНОВА. ПАРАМЕТРИ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ	6

IV.	ОТЧИТАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ ИКОНОМИИ В ПРОЕКТ	7

V.	МЕТОДИКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ГАРАНТИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ	8

VI.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ | гр. Габрово |  |
| --- | --- | --- |
| СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | Общинска |
| ТИП НА ОБЕКТА |  | Улично осветление |
| КЛИМАТИЧНА ЗОНА |  | Умерено континентална |
| МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | ГАБРОВО |
|  | ОБЩИНА | ГАБРОВО |
|  | АДРЕС | гр. Габрово 5300 пл. „Възраждане“ № 3 |

Кратко описание на град Габрово

Географско разположение

Град Габрово се намира в подножието на Стара планина, в близост до прохода Шипка. Той се разпростира по поречието на река Янтра. Градът се намира на 44 km от Велико Търново, на 204 km от столицата София, на 137 km от Пловдив, на 263 km от Варна и на 247 km от Бургас.

Габрово е свързан с железопътния транспорт в България чрез линията Габрово-Царева ливада. През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север-юг, която представлява част от Паневропейски транспортен коридор IX (Хелзинки – Санкт Петербург – Киев – Букурещ – Русе – Велико Търново – Габрово – Стара Загора – Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).

Близо до града се намира местността „Узана“, в която е локализиран географският център на България.

Град Габрово е част от Община Габрово, Общината е разположена в южната част на област Габрово.  Границите ѝ са следните:

- на запад и северозапад – община Севлиево;

- на североизток – община Дряново;

- на изток – община Трявна;

- на юг – община Казанлък и община Павел баня, област Стара Загора.

Релефът на общината е средно-ниско планински и хълмист, като територията ѝ изцяло попада в пределите на две физикогеографски области на България – Средна Стара планина и Средния Предбалкан.

Южната третина на общината се заема от северните разклонения на Шипченска планина (част от Средна Стара планина). От билото на планината на север се спускат дълги и тесни ридове, стигащи до долините на реките Паничарка и Жълтешка (притоци на Янтра), разделени от дълбоки долини. Тук югоизточно от квартал „Ябълка“ на град Габрово, в източната част на планината се издига връх Бедек (1498 m), най-високата точка на общината.

По долините на реките Паничарка и Жълтешка преминава условната граница между Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Тук в Средния Предбалкан са обособени четири броя физикогеографски обекта, които попадат частично в община Габрово.

Районът на изток от река Янтра и северно от долината на десния ѝ приток Жълтешка река се заема от западните части на Габровски възвишения с максимална височина връх Овчаря (869 m), разположен югоизточно от с. Драганчетата, на границата с община Трявна. Западно от Янтра и северно от долината на левия ѝ приток река Паничарка се простират източните части на Черновръшкия рид. Неговите северни разклонения плавно потъват в широката долина на река Лопушница (десен приток на Росица. Най-високата точка на рида в пределите на общината се издига югозападно от село Дебел дял, на границата с община Севлиево – 940 m.

В северната част на община Габрово се простира платото Стражата, което почти цялото е на нейна територия. На югозапад, север и североизток то завършва със стръмни, на много места отвесни скални венци. През средата му, от юг на север през живописния Стражански пролом протича река Янтра. На югоизток, в района на село Донино платото се свързва чрез ниска седловина с Габровските възвишения. Най-високата точка на платото е връх Божуря (768 m), разположен южно от село Шипчените. Между платото на североизток и Черновръшкия рид на югозапад се простира широка долина на река Лопушница (десен приток на Росица, която представлява югоизточното разклонение на обширното Севлиевско поле. Тук в коритото на реката се намира и най-ниската точка на общината – 225 m н.в.

Градът обхваща следните квартали: кв. Бакойци, кв.Беленци, кв.Бичкиня, кв.Бойката, кв.Борово – Велчевци, кв.Водици, кв.Войново, кв.Варчевци, кв.Гачевци, кв.Голо Бърдо, кв.Дядо Дянко, кв.Етъра, кв.Златари, кв.Илевци, кв.Кряковци, кв.Лисец, кв. Любово, кв. Младост, кв. Негенци, кв. Недевци, кв.Нова Махала-Шумели, кв. Пройновци, кв. Радичевец, кв. Русеви, кв.Сарани/бивш кв.Стефановци/, Северна зона, кв.Тлъчници, кв.Трендафил I, кв.Трендафил II, кв.Тончевци, кв.Хаджицонев мост, кв. Чехлевци, кв.Ябълка, кв.Славовци, кв.Радецки, кв.Лютаци,кв.Йовчевци, кв.Търсиите, кв.Шенини и централна градска част.

История

Според най-разпространената легенда, Габрово е основан от Рачо Ковача преди около 250 години. Историята гласи, че той бил странстващ майстор ковач, който се установил под едно габърово дърво. Съществуват много други, но не толкова популярни легенди за първи заселници на Габрово.

През 1860 г. Габрово е обявено за град. Феликс Каниц казва за него, че през 70-те години на XIX век e „една голяма работилница“ и че е „град, който живее от водата“, имайки предвид масово използваната водна сила. Славата на габровските изделия се носи из цялата Османска империя, че и извън нея. В Букурещ и сега има улица, носеща името „Габровени“.

Бързият икономически възход и националното пробуждане са причина още през 1835 г. тук да се открие първото българско светско училище. През 1872 г. то прераства в средно училище, а от 1889 г. – в Априловска гимназия

И след Освобождението през 1878 г. Габрово се развива като най-крупния текстилен център на България, неслучайно получил прозвището „българският Манчестър“. Градът открай време се слави с пестеливостта и остроумието на своите жители, поради което тук се намира единственият в света Дом на хумора и сатирата.

# РЕЗЮМЕ

Основна цел на разработването на настоящият Доклад е разглеждане и анализиране на постигнатите резултати  във връзка с уличното осветление на град Габрово, като при изпълнение на проекта основните цели са били следните:

- Намаляване на разходите за електроенергия на град Габрово

- Намаляване на разходите за поддръжка за подмяна на осветителни тела и други елементи на системата с 100 % за гаранционния период на оборудването

- Нормализиране на уличното осветление съгласно европейските стандарти

- Намаляване на предпоставките за възникване на ПТП в общината

- Ограничаване на възможностите за застрахователни искове към Общината във връзка с несъответствие на уличното осветление към нормативите.

- Подобряване на облика на град Габрово

- Намаляване на криминогенните прояви

Основно предназначение на системите за външно изкуствено осветление (улично, парково, на пешеходни пътеки, рекламно, архитектурно, декоративно и т. н.) е осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства (МПС) и пешеходците през тъмната част на денонощието и създаване на условия за повишаване на пропускателната способност на уличната и шосейната мрежи.

Уличното осветление е доминантната съставляваща на външното изкуствено осветление на общините в България. То е съществен фактор за подобряване видимостта и повишаване безопасността на движение както на МПС, така и на пешеходците през тъмната част на денонощието. В този смисъл, доброто улично осветление е предпоставка не само за редуциране броя на катастрофите, но и за повишаването сигурността на жителите и спада на криминалните прояви.

По отношение на системите за външно изкуствено осветление, освен спестявания, въведените мерки гарантират и осигуряването на минималните технически изисквания към тези системи, регламентирани в съответните нормативни документи и стандарти. От началото на 2006 г. в Р. България действа новият хармонизиран европейски стандарт за УО – БДС EN 13201 (актуализиран през 2016 г.). Едно от основните изисквания, заложени в него, е средната яркост на пътното платно в нито един момент от експлоатацията на уличната осветителна уредба да не пада под определена експлоатационната яркост Lm.

# НОРМАТИВНА ОСНОВА. ПАРАМЕТРИ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Качеството на уличното осветление, неговото изграждане, експлоатация и поддръжка изцяло зависят от това до каква степен са спазени изискванията на съответната нормативна база: нормите за яркост, осветеност, обща и надлъжна равномерност, заслепяване и други параметри.

При оценката на действителното състояние на уличното осветление в общината са използвани следните нормативни документи и стандарти:

- БДС EN 13201:2016 (Нов стандарт за улично осветление)

- Стандартът се състои от 5 части

- EN 13201-1: Светлотехнически класове;

- EN 13201-2: Технически изисквания;

- EN 13201-3: Изчисляване на светлотехнически показатели;

- EN 13201-4: Методи за измерване на светлотехническите показатели на осветителни уредби;

- EN 13201-5: Показатели за енергийна ефективност – нова част.

- БДС EN 13201-2:2016 въвежда наименованията на класовете на осветление според CIE Publication 115:2010 – Lighting of roads for motor and pedestrian traffic (Осветление на улици за моторизиран и пешеходен трафик).

- Светлотехническите класове в новия стандарт БДС EN 13201:2016 се променят в сравнение със стандарт БДС EN 13201:2005.

- БДС EN 60598-1/2 (Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания; Част 2-12: Специфични изисквания. Осветители за нощно осветление, монтирани в контактите на електрическата мрежа)

- ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ДВ бр. 35/15.05.2015 г.)

- ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ бр.99/14.12.2012 г.)

- НАРЕДБА №3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводни линии – НУЕУЕЛ, ДВ бр. 90 от 2004 г.

- НАРЕДБА №Е-РД-04-05 от 08.09.2016 год. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване на енергийната ефективност и изготвяне на оценка на енергийните спестявания.

С изпълнението на проекта за уличното осветление на град Габрово и въвеждане на енергоефективни мерки са спазени всички посочени изисквания, като същото е доказано с протоколи от лицензирана лаборатория.

# ОТЧИТАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ ИКОНОМИИ В ПРОЕКТ

Изпълнението на енергоефективните дейности стартира с подписване на договор 951-ИЕ-20/ 10.12.2020 г

Договорът включва проектиране, изпълнение на енергоефективни мерки и енергиен мениджмънт и мониторинг на уличното осветление на територията на град Габрово.

След изготвяне на инвестиционен проект по всички части и одобрение му е издадено разрешение за строеж № 64/07.04.2021 г, което е влязло в сила на 13.04.2021 г.

Строителната площадка е открита с акт 2а на 20.04.2021 г.

В проекта е заложена подмяна на съществуващите осветителни тела в град Габрово с нови енергоефективни осветителни тела с LED технология, изграждане на нова система за управление на уличното осветление и подмяна на съществуващите касети за улично осветление с нови касети, оборудвани с необходимата технология за осъществяване на проектната задача.

Във връзка с факта, че в проекта се изпълняват само енергоефективни дейности, които пряко или косвено водят до намаляване на разходите за електроенергия, не включва подмяна на съществуващата мрежа, а само свързването на новите осветители към съществуващата мрежа за улично осветление.

Електрическата мрежа 400/230 V, от която непосредствено се захранват уличните осветители е изпълнена по следните начини:

- Съществуваща кабелна мрежа за улично осветление до най-близкия съществуващ стълб за улично осветление 2, 4 или 5 проводен кабел от различен тип и сечение.

- Всички електрически табла са изнесени извън трафопоста съгласно изискванията на нормативната уредба.

Обектът е завършен и предаден на Възложителя, Община Габрово с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 21.04.2022 г и въведен в експлоатация с удостоверение № ДК-07-ГБ-17/08.06.2022 без ограничителни условия.

Съществуващата мрежа, която не е обект на Договора е в изключително лошо състояние, което е причина дори след изпълнението на обекта в общината да възникват много аварии, които изцяло са породени от мрежата. Мрежата е паралелно разположена и се простира успоредно на мрежата на потребителите на електроразпределителното дружество обслужващо района. Мрежата за улично осветление е собственост на общината и поддръжката й е задължение на Община Габрово. С цел намаляване или изцяло елиминиране на разходите за поддръжка се препоръчва да се търсят варианти за подмяна на захранващата мрежа за улично осветление от страна на Общината.

# МЕТОДИКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ГАРАНТИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

При отчитане на гарантирания резултат е използвана предварително заложена методика.

В табличен вид към настоящият доклад се прилага изразходваната електроенергия по месеци и по касети за улично осветление за град Габрово за периода 01.05.2022 г до 30.04.2023 г.

- БАЗОВО (НОРМАЛИЗИРАНО) ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ (БГПЕ) – (1)

Представлява определеното от Възложителя потребление на енергия за Обектите, преди изпълнение на предвидените ЕСМ:

БГПЕ (1) –  2 336 535 kWh/година;

- ГАРАНТИРАНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ (ГГПЕ) - (2)

Гарантираното годишно потребление на енергия, представлява гарантираното от Изпълнителя годишно потребление на енергия за Обектите, след изпълнение на предвидените ЕСМ:

ГГПЕ (9) –  630 865 kWh/година;

- СТОЙНОСТ НА ГАРАНТИРАНОТО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ (СГГПЕ)

Стойността на гарантираното годишно потребление на енергия в лева, представлява произведението на гарантираното годишно потребление на електрическа енергия (ГГПЕЕ) с определената в Договора цена на електрическа енергия за Обектите:

СГГПЕ = ГГПЕЕ* 0,20 лв./kWh =

= 630 865 kWh/год.* 0,20 лв./kWh =>>

126 173 лв./год. без ДДС

151 407.60лв./год. с ДДС

- ГАРАНТИРАНА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ГГИЕ) - (3)

Гарантираната годишна икономия на енергия представлява разликата между базовото (нормализирано) годишно потребление на енергия и гарантираното годишно потребление на енергия за Обектите.

ГГИЕ = БГПЕ - ГГПЕ = 2 336 535 – 630 865=  1 705 670kWh/година

- ОТЧИТАНЕ НА ГАРАНТИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

Отчитането на гарантирания резултат се извършва с помощта на следната таблица:

| СТОЙНОСТИ ЗА РЕФЕРЕНТНАТА ГОДИНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базово енергийно потребление | Гарантирано годишно енергийно потребление | Гарантирана годишна енергийна икономия | Приспадане от год. гарантирана икономия | Референтна цена на енергийния ресурс | Годишна вноска |
| kWh | kWh | kWh | kWh | лв./kWh | лв. |
| 1 | 2 | 3=(1-2) | 4 | 5 | 6=(3-4)*5 |
| 2 336 535,00 | 630 865,00 | 1 705 670,00 |  | 0,20 | 341 134,00 |
| СТОЙНОСТИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА 2024 / 2025 |  |  |  |  |  |
| Базово енергийно потребление | Гарантирано годишно енергийно потребление | Гарантирана годишна енергийна икономия | Приспадане от год. гарантирана икономия | Референтна цена на енергийния ресурс | Годишна вноска |
| kWh | kWh | kWh | kWh | лв./kWh | лв. |
| 7 | 8 | 9=7-8 | 10 | 5 | 11=(9-10)*5 |
| 2 336 535 + 327 680,64= 2 664 215,64 | 934 275 | 1 729 940,64 | 23 264,03 | 0,20 | 341 335,32 |
| ДОСТИГНАТИ СТОЙНОСТИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА 2024 / 2025 |  |  |  |  |  |
| Базово енергийно потребление | Достигнато годишно енергийно потребление | Достигната годишна енергийна икономия | Приспадане от год. гарантирана икономия | Референтна цена на енергийния ресурс | Годишна вноска |
| kWh | kWh | kWh | kWh | лв./kWh | лв. |
| 7 | 12 | 13=7-12-10 | 10 | 5 | 11=13*5 |
| 2 664 215,64 | 934 275,00 | 1 706 676,61 | 23 264,03 | 0,20 | 341 335,32 |

Отчетеното годишно потребление на електроенергия съгласно справка Приложение 1:

934 275 kWh

Добавяне към НГПЕ потреблението на допълнителни консуматори, които не са част от уличното осветление, но са свързани към системата за улично осветление съгласно чл.14.1 от Договора.

327 680,64 kWh

НГПЕ се намалява с разхода на консуматори отпаднали от системата за улично осветление:

23 264,03 kWh

Годишно потребление на електроенергия само от системата за улично осветление:

629 858,39 kWh

Добавяне към НГПЕ на инсталирани нови точки за осветяване на пешеходни пътеки, коледна украса, захранване на осветители спрямо обследване, допълнително заложени осветители в проект с цел удовлетворяване на изискванията, завишена мощност и добавени осветители по искане на възложителя, захранени по отделни проекти и инсталирани точки, които не са част от системата за улично осветление, но са захранени от нея, както и приспадане на консуматори, които са премахнати или са с занижена мощност спрямо проекта, и допълните часове работа на системата:

327 680,64 kWh

Обобщена информация е представена в следната таблица:

| Наименование | Общо годишно потребление /kWh/ |
| --- | --- |
| Добавено потребление на консуматори свързани към системата за улично осветление | 327 680,64 |
| Инсталирани нови точки за захранване на осветители спрямо обследване, допълнително заложени осветители в проект с цел удовлетворяване на изискванията, завишена мощност спрямо първоначално предвидената и добавени осветители по искане на Възложителя | 325 740,17 |
| Допълнителна годишна работа на системата спрямо заложеното в договора | 1 940,47 |
| Премахнато потребление на консуматори отпаднали от системата за улично осветление | -23 264,03 |
| Премахнати консуматори, осветители със занижена мощност спрямо първоначално предвидената, участъци отпаднали за по-голям период | -23 264,03 |
| Общо годишно потребление, което се отразява в базовото (нормализирано) годишно потребление на енергия, в kWh | 304 416,61 |

Годишно потребление на електроенергия само от системата за улично осветление

934 275 kWh  – 304 416,61 kWh = 629 858,39  kWh

Актуална цена на електроенергията съгласно фактурите за електроенергия във връзка със сключен договор за доставка на електроенергия

| Наименование | Цена лв., без ДДС |
| --- | --- |
| Средна единична цена на електроенергията за периода 05.2024 до 04.2025 г лв./ kWh с отчетени компенсации от държавата | 0,32644 |

| ДОСТИГНАТИ СТОЙНОСТИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА (2024/2025) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базово енергийно потребление | Достигнато годишно енергийно потребление | Достигната годишна енергийна икономия | Отстъпка от год. гарантирана икономия | Референтна цена на енергийния ресурс | Годишна вноска |
| kWh | kWh | kWh | kWh | лв./kWh | лв. |
| 7 | 12 | 13=7-12-10 | 10 | 5 | 14=13*5 |
| 2 664 215,64 | 934 275,00 | 1 706 676,61 | 23 264,03 | 0,20 | 341 335,32 |

- Изплащането на мерките, които са задължителни, но не се приемат за енергоефективни става реципрочно на годините на енергоефективните.

- Реализираните спестявания на средства са дадени на база реално платената стойност на електроенергията към последния месец.

Приспадане от год. гарантирана икономия (4) – включва консумираната ел. Приспадане на инсталирани нови точки за осветяване на пешеходни пътеки, коледна украса, захранване на осветители спрямо обследване, допълнително заложени осветители в проект с цел удовлетворяване на изискванията, завишена мощност и добавени осветители по искане на възложителя, захранени по отделни проекти и инсталирани точки, които не са част от системата за улично осветление, но са захранени от нея, както и консуматори, които са премахнати или са с занижена мощност спрямо проекта, и допълните часове работа на системата:

304 416,61 kWh

Годишно потребление на електроенергия само от системата за улично осветление

934 275 kWh  – 304 416,61 kWh = 629 858,39  kWh

7.ДОСТИГНАТО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ (ДГПЕ) –(12)

Достигнатото годишно потребление на енергия е потребената енергия в kWh, за една календарна година, след изпълнени ЕСМ.

629 858,39  kWh

В колона (1) се записва посоченото в Договора от Възложителя нормализирано базово потребление на енергия.

- ДОСТИГНАТА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ДГИЕ) - (13)

Достигнатата годишна икономия на енергия за Обектите представлява разликата между Базовото (нормализирано) годишно потребление на енергия и достигнатото годишно потребление на енергия.

1 706 676,61

- ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ЕФЕКТИВНОСТ (КЕ)

Коефициентът на ефективност е равен на отношението между достигнатата годишна икономия на енергия (13) и гарантираната годишна икономия на енергия (9) за Обектите:

КЕ = ДГИЕ/ГГИЕ =1 706 676,61 kWh/1 705 670,00kWh= 1,0006

Гарантираният резултат е постигнат при изчислена стойност на КЕ равна или по-висока от 1.

Коефициентът на ефективност се изчислява ежегодно и на негова база се определя необходимостта от плащане на неустойка на Възложителя.

- ДОСТИГНАТИ СТОЙНОСТИ НА НАМАЛЕНИЯ СО2 ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Предвид приемането от Eвропейският Съюз на пакета документи „Енергия – Климат“ от съществено значение в проектите за енергийна ефективност е намаляването на емисиите от парникови газове в околната среда, най-същественият дял от които се пада на въглеродния диоксид (СО2).

Реализирането на проекта доведе до намаляване на количеството СО2, отделяно в атмосферата спрямо началното състояние. За определяне на количествата СО2 за различните състояния на уличната осветителна уредба е използван емисионен фактор за спестената електрическа енергия 819 g/kWh от 2016 год.

| Гарантираното количество намалени СО2 | Достигнато годишно количество намалени СО2 | Отклонение от гарантираното количество намалени СО2 |
| --- | --- | --- |
| т/год. | т/год. | т/год. |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| (1 705 670*819)/1000 =1 396.94 | (1 706 676,61*819)/1000 =1397,77 | - 0,83 |

Забележка: В договора и приложената методика е заложен емисионен фактор, който поради техническа грешка е записан 891, а не 819, като в настоящият мониторингов доклад същата е коригирана.

Постигнато  е допълнително намаление  с 0,83 т/година емитирани емисии СО2 спрямо гарантираното.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достигнатата икономия на електроенергия в размер на 1 706 676,61 kWh е по-висока с 1 006,61 kWh спрямо предварително заложената икономия от 1 705 670kWh за периода 01.05.2024 до 30.04.2025.

Достигнатите икономии на СО2 в размер на 1397,77 т/година са с 0,83  тона/година повече от предварително заложените икономии от 1 396.94  тона/година.

Град Габрово е постигнала икономия и на 100% от разходите за материали и труд свързани с подменените осветителни тела и табла свързани с реализираните енергоспестяващи мерки.

При актуалната цена на електроенергията, като средна стойност от 05.2024 до 04.2025 след приспаднати компенсации от държавата в случай, че не беше изпълнен проекта Община Габрово щеше да заплати с 557 127,51 без ДДС или 668 553,02 лв с ДДС повече за електроенергия за улично осветление за период от една година, които в момента са реални спестявания.

Във връзка с всичко гореизложено може безусловно да се заключи, че всички предварително заложени параметри за реализиране на резултати от въведените енергоефективни мерки са постигнати в по-висока степен от предварително заложените в проекта.

Приложение:

- Консумираната електро енергия за изминалия едногодишен период.

- Обобщена информация за инсталирани и премахнати консуматори, допълнителни консуматори влияещи на мониторинговия доклад.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КРЪСТИНА ЧОЛАКОВА - ДИМИТРОВА

ДЗЗД Енерджи Ефект - Енерпром