## Лист1
СПРАВКА КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ ( kWh ) ЗА ПЕРИОД 01.05.2024г. до 30.04.2025г
| ТП | УИН | Номер на електромер | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | Общо kWh
1 | Ka-та ул. Индустриална | 32Z460001315363Q | 1125071210636556 | 339 | 284 | 303 | 361 | 404 | 481 | 576 | 625 | 604 | 513 | 510 | 396 | 5396
2 | TП Гарата | 32Z460001311105V | 1125071210650959 | 28 | 25 | 28 | 29 | 33 | 38 | 39 | 43 | 41 | 16 |  |  | 320
|  |  | 1125071812842442 | [9 empty] | 18 | 36 | 31 | 85
3 | TП Петър Берон 1 | 32Z460001315355P | 1114171564183153 | 358 | 325 | 313 | 359 | 541 | 349 | 543 | 571 | 619 | 581 | 468 | 462 | 5489
4 | TП Сапатовец | 32Z460001340087V | 1127012405479202 | [10 empty] | 22 | 86 | 108
|  |  | 1127021904356882 | 73 | 67 | 61 | 66 | 95 | 62 | 96 | 105 | 78 | 163 |  |  | 866
5 | БКТП Запад | 32Z4600013301761 | 1125081110252444 | 37 | 32 | 34 | 40 | 42 | 48 | 52 | 45 | 38 | 33 | 36 | 39 | 476
6 | БКТП Патриарх Евтимий | 32Z460001311125P | 1125081110190785 | 229 | 197 | 208 | 235 | 269 | 318 | 352 | 378 | 367 | 309 | 267 | 202 | 3331
7 | БКТП Роден край | 32Z460001315358J | 1127011803867472 | 114 | 102 | 97 | 151 | [8 empty] | 464
|  |  | 1127012405369684 |  |  |  |  | 130 | 70 | 149 | 154 | 163 | 155 | 127 | 127 | 1075
8 | ВС Грамада | 32Z460001312196Y | 1125081210531422 | 638 | 557 | 599 | 680 | 777 | 910 | 985 | 1087 | 1067 | 895 | 893 | 763 | 9851
9 | ВС Етър | 32Z4600013400808 | 1125071210595992 | 241 | 211 | 226 | 256 | 288 | 335 | 360 | 369 | 378 | 318 | 315 | 268 | 3565
10 | ВС Кантона | 32Z460001342057U | 1125081110251994 | 468 | 409 | 439 | 499 | 575 | 682 | 747 | 816 | 783 | 654 | 627 | 513 | 7212
11 | ВС Петкова нива | 32Z460001312180C | 1127021904358575 | 107 | 99 | 20 | 35 | 183 | 82 | 97 | 117 | 96 | 117 | 117 | 86 | 1156
12 | ВТП Гачевци 1 | 32Z4600013481097 | 1127031800307772 | 197 | 173 | 184 | 209 | 235 | 273 | 293 | 262 | 225 | 251 | 237 | 206 | 2745
13 | ВТП Гачевци 2 | 32Z460001348110M | 1127021703977743 | 104 | 72 | 81 | 88 | 141 | 68 | 120 | 122 | 96 | 122 | 104 | 99 | 1217
14 | ВТП Граничар | 32Z460001348087S | 1127021904358648 | 100 | 91 | 88 | 100 | 150 | 91 | 151 | 154 | 117 | 149 | 119 | 118 | 1428
15 | ВТП Григоровци | 32Z4600013400905 | 1127022405280117 | 112 | 129 | 119 | 133 | 182 | 145 | 178 | 217 | 208 | 204 | 173 | 172 | 1972
16 | ВТП Касашкото | 32Z460001346101X | 1127012304766894 | 186 | 131 | 124 | 173 | 325 | 190 | 210 | 279 | 291 | 274 | 226 | 225 | 2634
17 | ВТП Кресна | 32Z460001366042B | 1127021904359803 | 92 | 74 | 75 | 86 | 139 | 71 | 129 | 131 | 112 | 100 | 141 | 103 | 1253
18 | ВТП Лютаци | 32Z4600013230546 | 1127012405479275 | [9 empty] | 55 | 176 | 176 | 407
|  |  | 1127021904360020 | 151 | 137 | 123 | 138 | 211 | 126 | 205 | 210 | 166 | 144 |  |  | 1611
19 | ВТП Мека Ливада | 32Z4600013230368 | 1127012405479790 | [11 empty] | 167 | 167
|  |  | 1127021904358607 | 281 | 255 | 236 | 218 | 430 | 232 | 406 | 422 | 100 | 329 | 321 | 150 | 3380
20 | ВТП Найден Геров | 32Z460001360088H | 1127021904358501 | 158 | 143 | 137 | 157 | 247 | 138 | 235 | 247 | 231 | 238 | 193 | 190 | 2314
20 | ВТП Найден Геров (по фактура) | 32Z4600013121925 | 1125081110248334 | 26 | 22 | 25 | 26 | 30 | 33 | 35 | 40 | 37 | 31 | 32 | 28 | 365
21 | ВТП Нова махала | 32Z460001340088T | 1127011803873775 | 72 | 65 | 59 | 65 | 65 | [7 empty] | 326
|  |  | 1127012405369405 |  |  |  |  | 15 | 75 | 95 | 101 | 95 | 97 | 85 | 81 | 644
22 | ВТП Палатките | 32Z4600013230473 | 1127012405479373 | [9 empty] | 12 | 36 | 42 | 90
|  |  | 1127021904360028 | 29 | 28 | 25 | 28 | 40 | 29 | 40 | 44 | 45 | 28 |  |  | 336
23 | ВТП Помпена станция | 32Z460001348106D | 1127052204787724 | 80 | 71 | 75 | 85 | 99 | 119 | 130 | 129 | 132 | 114 | 112 | 91 | 1237
24 | ВТП Радецки | 32Z4600013230481 | 1127012405384706 | [5 empty] | 28 | 124 | 131 | 129 | 134 | 105 | 105 | 756
|  |  | 1127021804061960 | 110 | 69 | 74 | 48 | 140 | 68 | [6 empty] | 509
25 | ВТП Русевци 2 | 32Z460001360083R | 1127021904358502 | 81 | 75 | 71 | 81 | 128 | 70 | 119 | 122 | 149 | 113 | 93 | 92 | 1194
26 | ВТП Славовци | 32Z460001348105F | 1127021904359844 | 28 | 27 | 29 | 23 | 38 | 25 | 108 | 55 | 65 | 81 | 23 | 46 | 548
27 | ВТП Страшка река | 32Z460001366049Y | 1114021564348002 | 60 | 54 | 49 | 54 | 86 | 42 | 78 | 87 | 50 | 59 | 71 | 67 | 757
28 | ВТП Сълза | 32Z4600013400913 | 1127032200570731 | 145 | 127 | 134 | 153 | 176 | 205 | 172 | 219 | 225 | 187 | 184 | 156 | 2083
29 | ВТП Чехлевци | 32Z460001348107B | 1127012405369789 |  |  |  |  | 79 | 62 | 93 | 95 | 91 | 92 | 73 | 71 | 656
|  |  | 1127021804061941 | 66 | 60 | 58 | 83 | [8 empty] | 267
30 | Касета бул.Вапцаров | 32Z460001323040H | 1127031800275044 | 771 | 687 | 643 | 739 | 1841 | 680 | 1430 | 1767 | 1862 | 1769 | 1356 | 1331 | 14876
31 | Касета Генимекс | 32Z460001311142P | 1125071110189429 | 65 | 57 | 61 | 70 | 79 | 95 | 103 | 102 | 98 | 81 | 80 | 67 | 958
32 | Касета детмаг | 32Z4600013131483 | 1125081110208746 | 275 | 239 | 258 | 289 | 324 | 364 | 384 | 456 | 446 | 376 | 381 | 343 | 4135
33 | Касета Орловска | 32Z460001315367I | 1127031700258233 | 377 | 346 | 334 | 439 | 782 | 503 | 632 | 749 | 814 | 756 | 592 | 574 | 6898
34 | Касета П/СТ Синкевица | 32Z460001348104H | 1125071210596282 | 127 | 21 | [10 empty] | 148
|  |  | 1125071712718428 |  | 85 | 114 | 129 | 151 | 186 | 211 | 225 | 220 | 183 | 176 | 144 | 1824
35 | Касета площад лиляна | 32Z460001346099V | 1125081110254114 | 150 | 131 | 138 | 138 | 166 | 222 | 244 | 268 | 251 | 212 | 221 | 194 | 2335
36 | Касета ул.Акациите | 32Z460001360069L | 1125071110172515 | 114 | 42 | [10 empty] | 156
|  |  | 1125071712718719 |  | 57 | 104 | 115 | 132 | 169 | 181 | 195 | 186 | 155 | 147 | 133 | 1574
37 | Касета ул.Батак | 32Z460001315364O | 1125081210528339 | 269 | 241 | 258 | 283 | 347 | 420 | 454 | 489 | 490 | 406 | 390 | 314 | 4361
38 | Касета ул.Върба | 32Z4600013481089 | 1125071110189753 | 29 | 26 | 27 | 30 | 34 | 37 | 4 | [5 empty] | 187
|  |  | 1125071812870781 | [6 empty] | 36 | 41 | 41 | 35 | 36 | 31 | 220
39 | касета Читалище | 32Z460001323052A | 1127032300718978 | 324 | 286 | 306 | 346 | 391 | 457 | 496 | 528 | 518 | 434 | 430 | 363 | 4879
40 | Ка-та Афуза | 32Z4600013230465 | 1125081210376836 | 157 | 139 | 150 | 167 | 189 | 222 | 240 | 221 | 202 | 171 | 176 | 167 | 2201
41 | Ка-та Бойката; | 32Z460001315345S | 1125081110207839 | 1020 | 891 | 1007 | 1195 | 1350 | 1592 | 1728 | 1849 | 1714 | 1520 | 1481 | 1230 | 16577
42 | Ка-та детска градина | 32Z460001341051A | 1114171666068674 | 544 | 475 | 451 | 582 | 677 | 810 | 886 | 1232 | 2140 | 1408 | 1272 | 648 | 11125
43 | Ка-та Любово | 32Z4600013401286 | 1127012405425542 | [9 empty] | 104 | 147 | 145 | 396
|  |  | 1127021904358474 | 119 | 106 | 95 | 107 | 145 | 190 | 139 | 188 | 265 |  |  |  | 1354
44 | Ка-та Перущица | 32Z460001342059Q | 1127012304703154 | 246 | 218 | 194 | 217 | 464 | 82 | 280 | 395 | 486 | 1917 | 1538 | 313 | 6350
45 | Ка-та Равна гора | 32Z460001323011O | 1125071812869488 | [10 empty] | 10 | 37 | 47
|  |  | 1125071812874753 | 34 | 29 | 31 | 36 | 40 | 49 | 53 | 57 | 56 | 46 | 35 |  | 466
46 | Ка-та Тролейно депо | 32Z460001315366K | 1127032300576417 | 244 | 180 | 234 | 279 | 459 | 16 | 93 | 336 | 287 | 251 | 252 | 243 | 2874
47 | Ка-та ул.Ив.Калпазанов | 32Z4600013420612 | 1125081110190618 | 331 | 310 | 321 | 333 | 334 | 374 | 380 | 404 | 400 | 347 | 366 | 334 | 4234
48 | К-та севл. Бензиностанция | 32Z4600013110990 | 1125081210533125 | 737 | 643 | 682 | 772 | 882 | 1029 | 1109 | 1193 | 1143 | 962 | 955 | 805 | 10912
49 | К-та ул.Тота Венкова(по фактура) | 32Z4600013601048 | 1127012405478951 | [10 empty] | 4 | 14 | 18
|  |  | 1127021904358504 | 12 | 13 | 12 | 11 | 23 | 5 | 16 | 17 | 16 | 25 |  |  | 150
50 | КТП ЦТП | 32Z460001360064V | 1125071210630369 | 57 | 50 | 44 | [9 empty] | 151
|  |  | 1125071812875548 |  |  | 9 | 60 | 67 | 84 | 95 | 69 | 74 | 76 | 75 | 65 | 674
51 | КТП -АЛ.Богориди | 32Z4600013480813 | 1127021904358623 | 40 | 37 | 27 | 37 | 75 | 11 | 51 | 57 | 50 | 53 | 47 | 52 | 537
52 | КТП Бисер | 32Z4600013230198 | 1127032300582895 | 93 | 82 | 88 | 99 | 112 | 131 | 142 | 159 | 147 | 126 | 123 | 103 | 1405
53 | КТП Калоян | 32Z4600013121844 | 1125071310880701 | 466 | 382 | [10 empty] | 848
|  |  | 1125071812841919 |  | 170 | 592 | 669 | 750 | 895 | 974 | 1055 | 983 | 823 | 845 | 885 | 8641
54 | КТП Мелница | 32Z460001360089F | 1125071110102856 | 53 | 46 | 40 | [9 empty] | 139
|  |  | 1125071812870018 |  |  | 8 | 56 | 66 | 79 | 86 | 96 | 90 | 75 | 20 | 0 | 576
55 | КТП Наслада | 32Z460001348084Y | 1127011803827156 | 23 | 12 | [10 empty] | 35
|  |  | 1127022405321390 |  | 9 | 21 | 24 | 35 | 19 | 33 | 33 | 34 | 33 | 27 | 27 | 295
56 | КТП Пройновски | 32Z460001342055Y | 1127011803846505 | 27 | 45 | [10 empty] | 72
|  |  | 1127011803888415 |  |  | 10 | 26 | 55 | 11 | 30 | 41 | 40 | 41 | 35 | 35 | 324
57 | КТП Самара | 32Z460001348094V | 1127012405479318 | [9 empty] | 19 | 75 | 74 | 168
|  |  | 1127021904358622 | 62 | 58 | 55 | 63 | 98 | 53 | 90 | 94 | 97 | 71 |  |  | 741
58 | КУО Боженци | 32Z4600013111020 | 1125071110212964 | [11 empty] | 148 | 148
|  |  | 1125071310881889 | 130 | 114 | 121 | 135 | 152 | 182 | 184 | 210 | 206 | 174 | 163 |  | 1771
59 | КУО Глинени Гърнета; ТП Радион Умников - по фактура | 32Z460001312188X | 1125071210631472 | 134 | 120 | 47 | [9 empty] | 301
|  |  | 1125071812874053 |  |  | 82 | 150 | 164 | 185 | 198 | 212 | 191 | 154 | 162 | 130 | 1628
60 | КУО Диомекс; "Паметник Коня Поповци" - по фактура | 32Z460001361129O | 1125081210530927 | 1057 | 912 | 981 | 1144 | 1382 | 1674 | 1859 | 1999 | 1946 | 1606 | 1526 | 1220 | 17306
61 | КУО Роза; (Касета КДН - по фактура) | 32Z460001342058S | 1127032100555491 | 244 | 204 | 187 | 184 | 441 | 80 | 270 | 381 | 398 | 367 | 315 | 301 | 3372
62 | КУО Строителни войски; (Ка-та жил. Блок Славия по фактура) | 32Z4600013420604 | 1125071110212143 | 32 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 50 | 47 | 40 | 40 | 35 | 461
63 | КУО Съд | 32Z4600013451767 | 1125081110177886 | 610 | 531 | 573 | 660 | 746 | 874 | 923 | 1142 | 1092 | 908 | 877 | 731 | 9667
64 | Синчец | 32Z460001346097Z | 1127032200570724 | 142 | 125 | 134 | 151 | 173 | 208 | 223 | 215 | 218 | 171 | 165 | 150 | 2075
65 | ТП Аврам Гачев | 32Z4600013110974 | 1127021904358583 | 83 | 74 | 71 | 80 | 124 | 428 | 710 | 852 | 139 | 129 | 110 | 135 | 2935
66 | ТП Автогара | 32Z460001311093C | 1125071110219520 | 62 | 53 | 40 | [9 empty] | 155
|  |  | 1125071210479521 |  |  | 16 | 64 | 91 | 110 | 122 | 133 | 127 | 105 | 103 | 84 | 955
67 | ТП Академик | 32Z460001348100P | 1125081210529232 | 97 | 71 | 78 | 106 | 127 | 146 | 158 | 170 | 150 | 139 | 113 | 104 | 1459
68 | ТП Ал.Стамболийски 2 | 32Z460001311119K | 1125071812841783 | [5 empty] | 12 | 263 | 260 | 238 | 203 | 202 | 173 | 1351
|  |  | 1125071812871624 | 199 | 175 | 179 | 191 | 213 | 232 | [6 empty] | 1189
69 | ТП Ал.Стамболийски 3 | 32Z460001311117O | 1125071210629245 | 168 | 147 | 125 | [9 empty] | 440
|  |  | 1125071210652937 |  |  | 34 | 178 | 191 | 219 | 235 | 254 | 245 | 208 | 209 | 177 | 1950
70 | ТП Ален Мак | 32Z460001323004L | 1125071210652896 | 19 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 257
71 | ТП Ангел Кънчев | 32Z460001311083F | 1125071812838875 | 69 | 62 | 15 | [9 empty] | 146
|  |  | 1125071812921234 |  |  | 50 | 73 | 82 | 95 | 101 | 109 | 106 | 91 | 89 | 76 | 872
72 | ТП Априлово | 32Z4600013400824 | 1127032300576183 | 218 | 189 | 203 | 231 | 262 | 305 | 330 | 300 | 260 | 287 | 281 | 237 | 3103
73 | ТП Баба Зара | 32Z460001323067Y | 1125071210595918 | 70 | 63 | 67 | 74 | 84 | 97 | 102 | 110 | 108 | 91 | 20 |  | 886
|  |  | 1125071210660357 | [10 empty] | 71 | 78 | 149
74 | ТП Баждар | 32Z4600013480805 | 1127011703792531 |  |  | 18 | 82 | 123 | 73 | 119 | 126 | 135 | 130 | 110 | 108 | 1024
|  |  | 1127011803846508 | 93 | 141 | [10 empty] | 234
75 | ТП Балван | 32Z460001323005J | 1125081210528921 | 362 | 316 | 340 | 386 | 443 | 509 | 567 | 618 | 595 | 500 | 487 | 407 | 5530
76 | ТП Балкантурист | 32Z460001311131U | 1125071110215001 | 220 | 185 | 193 | 218 | 251 | 312 | 351 | 380 | 364 | 143 |  |  | 2617
|  |  | 1125071210598469 | [9 empty] | 137 | 320 | 302 | 759
77 | ТП Баня | 32Z4600013121933 | 1127032100541427 | 76 | 68 | 71 | 81 | 89 | 103 | 109 | 119 | 114 | 97 | 98 | 84 | 1109
78 | ТП Басейна | 32Z460001323020N | 1125081110245316 | 645 | 931 | 881 | 1266 | 975 | 972 | 1037 | 1143 | 1121 | 740 | 770 | 674 | 11155
79 | ТП Бачо Киро | 32Z460001348097P | 1125081210532190 | 217 | 189 | 204 | 231 | 14 | [7 empty] | 855
|  |  | 1127032400786512 |  |  |  |  | 243 | 214 | 243 | 338 | 256 | 333 | 282 | 268 | 2177
80 | ТП Бедек | 32Z460001360079I | 1125071210651569 | 32 | 30 | 31 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 34 |  |  |  | 335
|  |  | 1125071812921365 | [8 empty] | 13 | 39 | 41 | 36 | 129
81 | ТП Беленци 1 | 32Z460001359064T | 1127031800350201 | 552 | 263 | 387 | 313 | 294 | 365 | 357 | 392 | 302 | 249 | 248 | 209 | 3931
82 | ТП Белорусия | 32Z46A0013111110 | 1125081210537875 | 1194 | 1214 | 2038 | 2412 | 2647 | 2384 | 1800 | 1974 | 1976 | 1684 | 1641 | 1363 | 22327
83 | ТП Бенковски | 32Z460001342048V | 1125081110206333 | 30 | 28 | 29 | 34 | 34 | 36 | [6 empty] | 191
|  |  | 1125081110251622 | [5 empty] | 5 | 43 | 46 | 44 | 39 | 38 | 34 | 249
84 | ТП Берлин | 32Z4600013601137 | 1127022305107576 | 117 | 105 | 97 | 102 | 228 | 28 | 158 | 177 | 179 | 167 | 146 | 143 | 1647
85 | ТП Бичкиня | 32Z4600013410544 | 1125081110251382 | 135 | 119 | 129 | 144 | 161 | 189 | 190 | 153 | 211 | 178 | 178 | 150 | 1937
86 | ТП Богдан | 32Z460001360092Q | 1125071210430596 | [11 empty] | 506 | 506
|  |  | 1125071310896769 | 449 | 392 | 423 | 478 | 544 | 636 | 684 | 739 | 714 | 606 | 592 |  | 6257
87 | ТП Бодрост | 32Z4600013230376 | 1125081210376176 | 272 | 246 | 262 | 287 | 306 | 394 | 367 | 418 | 476 | 405 | 394 | 327 | 4154
88 | ТП Божур | 32Z460001360096I | 1127022305107574 | 210 | 188 | 178 | 202 | 420 | 67 | 297 | 287 | 283 | 268 | 219 | 224 | 2843
89 | ТП Бойката | 32Z460001315347O | 1125081110193817 | 253 | 220 | 237 | 265 | 300 | 345 | 382 | 399 | 402 | 342 | 338 | 290 | 3773
90 | ТП Болта | 32Z4600013410447 | 1127011903902386 | 414 | 367 | 338 | 341 | 477 | 685 | 439 | 658 | 901 |  |  |  | 4620
|  |  | 1127012405479405 | [9 empty] | 303 | 520 | 514 | 1337
91 | ТП Борба | 32Z460001360074S | 1127011703798292 | 17 | 15 | 12 | 17 | 34 | 0 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 217
92 | ТП Боров Мост | 32Z460001348095T | 1125081110253278 | 482 | 392 | 441 | 514 | 587 | 708 | 751 | 786 | 749 | 630 | 627 | 529 | 7196
93 | ТП Борово | 32Z46A0013480830 | 1127031800280985 | 230 | 205 | 219 | 238 | 287 | 334 | 367 | 372 | 347 | 329 | 319 | 265 | 3512
94 | ТП Брегалница | 32Z460001360086L | 1114021666183597 | 151 | 138 | 133 | 151 | 229 | 135 | 218 | 240 | 256 | 243 | 198 | 198 | 2290
95 | ТП БТР | 32Z460001323035A | 1125081310690720 | 81 | 70 | 75 | 86 | 95 | 114 | 124 | 134 | 129 | 109 | 106 | 89 | 1212
96 | ТП Бяла Река | 32Z4600013400832 | 1127021904358764 | 110 | 106 | 96 | 106 | 137 | 118 | 154 | 203 | 181 | 138 | 128 | 131 | 1608
97 | ТП Варовник | 32Z460001311084D | 1125071712717240 |  | 113 | 208 | 237 | 268 | 313 | 336 | 350 | 351 | 297 | 295 | 251 | 3019
|  |  | 1125071812839432 | 224 | 83 | [10 empty] | 307
98 | ТП Варчевци | 32Z460001340079U | 1114021666919881 | 101 | 100 | 91 | 98 | 125 | 173 | 118 | 153 | 161 | 155 | 305 | 129 | 1709
99 | ТП Васил Левски | 32Z460001311107R | 1127031800298805 | 152 | 131 | 142 | 163 | 191 | 227 | 251 | 253 | 243 | 203 | 196 | 157 | 2309
100 | ТП Вежен | 32Z460001360098E | 1114171666055399 | 373 | 354 | 307 | 410 | 499 | 347 | [6 empty] | 2290
|  |  | 1127031800301468 | [5 empty] | 287 | 707 | 729 | 721 | 608 | 584 | 466 | 4102
101 | ТП Велико Търново | 32Z4600013601072 | 1127031800352541 | 216 | 191 | 203 | 231 | 265 | 311 | 300 | 505 | 378 | 205 | 193 | 167 | 3165
102 | ТП Велчевци | 32Z460001348089O | 1125081110209239 | 193 | 169 | 180 | 205 | 242 | 287 | 307 | 299 | 287 | 263 | 254 | 211 | 2897
103 | ТП Венера | 32Z460001360118Y | 1127012405479839 | [11 empty] | 30 | 30
|  |  | 1127021904356710 | 64 | 59 | 54 | 56 | 129 | 2 | 81 | 88 | 91 | 82 | 121 |  | 827
104 | ТП Видима | 32Z460001360076O | 1127032300731282 | 91 | 81 | 85 | 94 | 107 | 124 | 133 | 143 | 129 | 117 | 115 | 99 | 1318
105 | ТП Виена | 32Z4600013601129 | 1125081110209380 | 790 | 694 | 739 | 842 | 951 | 1110 | 1210 | 1474 | 1412 | 1122 | 1118 | 950 | 12412
106 | ТП Вихър | 32Z460001348102L | 1127021803982235 | 33 | 19 | [10 empty] | 52
|  |  | 1127022405321364 |  | 12 | 30 | 34 | 51 | 27 | 47 | 49 | 50 | 47 | 39 | 39 | 425
107 | ТП Водици | 32Z46A0013660480 | 1127012304764163 | 44 | 53 | 48 | 53 | 89 | 37 | 78 | 84 | 80 | 80 | 70 | 73 | 789
108 | ТП Войново 2 | 32Z460001362051U | 1127032300581044 | 205 | 181 | 192 | 215 | 255 | 301 | 324 | 306 | 298 | 270 | 270 | 230 | 3047
109 | ТП Войновски | 32Z4600013480902 | 1125071110188767 | 82 | 74 | 76 | 95 | 228 | 258 | 34 | [5 empty] | 847
|  |  | 1125071812875487 | [6 empty] | 264 | 258 | 74 | 73 | 77 | 65 | 811
110 | ТП Воти | 32Z460001311133Q | 1125071110189732 | 60 | 52 | 55 | 63 | 72 | 83 | 61 | [5 empty] | 446
|  |  | 1125071812870147 | [6 empty] | 29 | 100 | 95 | 80 | 78 | 67 | 449
111 | ТП Вторични суровини | 32Z460001315352V | 1125071110217921 | [11 empty] | 7 | 7
|  |  | 1125071210599517 | 90 | 80 | 81 | 95 | 107 | 125 | 135 | 140 | 141 | 119 | 118 | 92 | 1323
112 | ТП Габстрой | 32Z460001311141R | 1125071210597566 | 148 | 130 | 94 | [9 empty] | 372
|  |  | 1125071311087599 |  |  | 43 | 158 | 179 | 205 | 220 | 432 | 510 | 429 | 406 | 374 | 2956
113 | ТП Горни Бакойци | 32Z4600013660439 | 1127011803852163 | 130 | 117 | 111 | 126 | 109 | [7 empty] | 593
|  |  | 1127012405384032 |  |  |  |  | 99 | 108 | 195 | 199 | 190 | 191 | 162 | 157 | 1301
114 | ТП Градище | 32Z460001315359H | 1127032100548885 | 223 | 198 | 213 | 239 | 271 | 312 | 345 | 372 | 359 | 303 | 302 | 256 | 3393
115 | ТП Даскал Алекси | 32Z460001342049T | 1127012405479309 | [10 empty] | 61 | 102 | 163
|  |  | 1127021904359937 | 86 | 80 | 70 | 76 | 175 | 7 | 110 | 121 | 126 | 160 |  |  | 1011
116 | ТП Делхи | 32Z4600013410471 | 1127012405425627 | [9 empty] | 17 | 19 | 20 | 56
|  |  | 1127021904356543 | 18 | 16 | 15 | 16 | 25 | 13 | 23 | 22 | 29 |  |  |  | 177
117 | ТП Детелина | 32Z460001360094M | 1127012405478984 | [10 empty] | 35 | 66 | 101
|  |  | 1127021904365572 | 55 | 50 | 47 | 53 | 92 | 33 | 76 | 78 | 81 | 107 |  |  | 672
118 | ТП Детска ясла | 32Z460001341049Y | 1125071913117022 | 30 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 39 | 43 | 43 | 35 | 36 | 32 | 412
119 | ТП ДЗИ | 32Z460001312187Z | 1125081210528712 | 971 | 844 | 902 | 1022 | 1150 | 1335 | 1477 | 1969 | 1712 | 1389 | 1377 | 1170 | 15318
120 | ТП ДЗС Узана | 32Z4600013230457 | 1114171563967744 | 131 | 115 | 124 | 139 | 158 | 182 | 178 | 211 | 195 | 173 | 167 | 125 | 1898
121 | ТП Добри Чинтулов | 32Z4600013420507 | 1125071110215270 | 52 | 47 | 50 | 49 | 61 | 71 | 75 | 80 | 66 | 65 | 64 | 59 | 739
122 | ТП Долни Бакойци | 32Z460001323023H | 1127021904355033 | 70 | 63 | 60 | 68 | 109 | 56 | 101 | 102 | 97 | 86 | 74 | 70 | 956
123 | ТП Долно Пройновци | 32Z460001342056W | 1125071210595447 | 74 | 32 | 69 | 77 | 89 | 97 | [6 empty] | 438
|  |  | 1125071210630983 | [5 empty] | 5 | 110 | 117 | 110 | 97 | 96 | 82 | 617
124 | ТП Дом на техниката | 32Z460001311138G | 1125081110191429 | 424 | 350 | 563 | 434 | 488 | 553 | 677 | 1023 | 897 | 631 | 621 | 517 | 7178
125 | ТП Д-р Василияди | 32Z460001311140T | 1125081110249250 | 1108 | 968 | 1040 | 1184 | 1365 | 1622 | 1769 | 1998 | 1843 | 1443 | 1449 | 1217 | 17006
126 | ТП Дунав | 32Z460001315362S | 1125081210537389 | 1508 | 1281 | 1234 | 1465 | 1436 | 1756 | 1893 | 1957 | 2014 | 1781 | 1725 | 1191 | 19241
127 | ТП Дъб | 32Z46A0013410480 | 1125071210637180 | [8 empty] | 148 | 165 | 160 | 137 | 610
|  |  | 1125071812921257 | 123 | 109 | 115 | 131 | 148 | 173 | 187 | 199 | 48 |  |  |  | 1233
128 | ТП Дъбрава | 32Z460001360100G | 1127012405479085 | [10 empty] | 4 | 65 | 69
|  |  | 1127021904358508 | 54 | 49 | 48 | 52 | 90 | 39 | 78 | 82 | 84 | 80 | 59 |  | 715
129 | ТП Дядо Дянко | 32Z4600013230716 | 1125071210598829 | 29 | 26 | 26 | 31 | 29 | 38 | 41 | 44 | 42 | 35 | 35 | 31 | 407
130 | ТП Еделвайс | 32Z4600013601056 | 1125071210518521 | [5 empty] | 12 | 29 | 31 | 31 | 26 | 26 | 23 | 178
|  |  | 1125071210638661 | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | [6 empty] | 122
131 | ТП Ем. Манолов | 32Z460001311136K | 1125081110208522 | 78 | 70 | 74 | 84 | 93 | 108 | 117 | 126 | 122 | 105 | 102 | 87 | 1166
132 | ТП Етрополе | 32Z460001315348M | 1125071210430003 | 2 | 57 | 59 | 77 | 102 | 119 | 129 | 132 | 135 | 114 | 113 | 94 | 1133
|  |  | 1125071311087840 | 62 | [11 empty] | 62
133 | ТП Етър | 32Z460001340089R | 1127031700257291 | 179 | 163 | 153 | 169 | 218 | 189 | 222 | 271 | 235 | 251 | 294 |  | 2344
|  |  | 1127032400786780 | [11 empty] | 134 | 134
134 | ТП Ж.БЛ.ДМЗ | 32Z4600013230708 | 1127031800295936 | 1479 | 1289 | 1344 | 1438 | 1667 | 2046 | 2431 | 2744 | 2528 | 2074 | 1973 | 1660 | 22673
135 | ТП ЖБ 148 | 32Z4600013121860 | 1127021904359890 | 341 | 291 | 282 | 301 | 616 | 123 | 437 | 598 | 815 | 565 | 388 | 389 | 5146
136 | ТП ЖБ ЕТЗ | 32Z460001360119W | 1127012305214835 | 39 | 36 | 32 | 35 | 79 | 1 | 48 | 53 | 54 | 51 | 46 | 45 | 519
137 | ТП ЖБ Хлебозавод | 32Z460001348092Z | 1127012405484726 | [11 empty] | 39 | 39
|  |  | 1127021904358624 | 108 | 98 | 95 | 109 | 160 | 102 | 158 | 164 | 166 | 158 | 128 | 84 | 1530
138 | ТП ЖБ-121 | 32Z460001311139E | 1125071210636640 | [11 empty] | 99 | 99
|  |  | 1125071210638107 | 149 | 129 | 139 | 312 | 454 | 655 | 801 | 1222 | 1038 | 703 | 690 | 487 | 6779
139 | ТП ЖБ-230 Нов | 32Z460001311077A | 1125071210628513 | 239 | 41 | [10 empty] | 280
|  |  | 1125071812874719 |  | 168 | 224 | 255 | 293 | 342 | 371 | 404 | 389 | 327 | 338 | 299 | 3410
140 | ТП ЖБ-230 Стар | 32Z4600013110796 | 1125071210638037 | 11 | 0 | 4 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 | 124
|  |  | 1125071812873151 | [11 empty] | 9 | 9
141 | ТП Жил.блок осми март | 32Z460001315353T | 1127031700253329 | 132 | 115 | 123 | 139 | 157 | 182 | 199 | 215 | 208 | 162 |  |  | 1632
|  |  | 1127031900431959 | [9 empty] | 9 | 172 | 147 | 328
142 | ТП ЖПП2 | 32Z460001360081V | 1125081210530970 | 84 | 77 | 83 | 98 | 110 | 128 | 92 | [5 empty] | 672
|  |  | 1125081210619077 | [6 empty] | 44 | 147 | 142 | 120 | 121 | 102 | 676
143 | ТП Зелена Ливада | 32Z460001360068N | 1125071712720507 | 12 | 80 | 85 | 96 | 87 | [7 empty] | 360
|  |  | 1125071812839126 | 78 | [11 empty] | 78
|  |  | 1127012405384745 |  |  |  |  | 0 | 72 | 82 | 136 | 138 | 114 | 106 | 104 | 752
144 | ТП Златари | 32Z460001315346Q | 1114171666062007 | [10 empty] | 110 | 160 | 270
|  |  | 1127032100541412 | 144 | 127 | 136 | 153 | 173 | 200 | 213 | 202 | 195 | 188 | 79 |  | 1810
145 | ТП Зора | 32Z460001315354R | 1125071110222245 |  |  |  | 22 | 156 | 179 | 244 | 349 | 264 | 244 | 240 | 206 | 1904
|  |  | 1125071210653201 | 131 | 116 | 126 | 120 | [8 empty] | 493
146 | ТП Ивайло | 32Z460001311108P | 1127012405484754 | [11 empty] | 26 | 26
|  |  | 1127021904359832 | 92 | 83 | 72 | 89 | 147 | 76 | 138 | 140 | 149 | 137 | 117 | 82 | 1322
147 | ТП Иван Гюзелев | 32Z460001329033L | 1125081110194141 | 804 | 699 | 751 | 853 | 980 | 1060 | 1302 | 1686 | 1530 | 1119 | 1094 | 908 | 12786
148 | ТП Илевци | 32Z460001341057Z | 1127012304703621 | 79 | 73 | 14 | 0 | 146 | 119 | 88 | 120 | 103 | 113 | 97 | 96 | 1048
149 | ТП Йовчевци | 32Z460001366040F | 1125081210667889 | 177 | 121 | 107 | 121 | 139 | 163 | 175 | 184 | 185 | 156 | 152 | 128 | 1808
150 | ТП Йонково | 32Z460001346102V | 1127032200570824 | 172 | 151 | 147 | 183 | 208 | 244 | 263 | 278 | 276 | 232 | 227 | 199 | 2580
151 | ТП Йосиф Соколски | 32Z46A0013420540 | 1125081110206182 | 412 | 355 | 385 | 440 | 515 | 300 | [6 empty] | 2407
|  |  | 1125081110255200 | [5 empty] | 322 | 689 | 751 | 711 | 582 | 540 | 473 | 4068
152 | ТП Калето | 32Z4600013480910 | 1127012405479109 | [10 empty] | 7 | 24 | 31
|  |  | 1127021904358621 | 21 | 19 | 19 | 20 | 31 | 19 | 29 | 39 | 22 | 30 | 16 |  | 265
153 | ТП Камбанчето | 32Z460001346100Z | 1127022304786131 | 155 | 125 | 116 | 128 | 237 | 136 | 145 | 203 | 208 | 194 | 161 | 159 | 1967
154 | ТП Катюша | 32Z4600013601145 | 1125081210621194 | 565 | 490 | 513 | 588 | 674 | 797 | 876 | 991 | 915 | 650 | 567 | 473 | 8099
155 | ТП Киевци | 32Z460001362046N | 1125081010010234 | 333 | 290 | 309 | 351 | 398 | 464 | 504 | 560 | 405 | 430 | 420 | 371 | 4835
156 | ТП Кокиче | 32Z460001360095K | 1127012304764497 | 689 | 618 | 553 | 622 | 1069 | 467 | 939 | 985 | 1018 | 965 | 789 | 827 | 9541
157 | ТП Колелото | 32Z460001311114U | 1125071913116719 | 659 | 572 | 608 | 677 | 758 | 889 | 964 | 1030 | 971 | 823 | 811 | 686 | 9448
158 | ТП Космос | 32Z460001360101E | 1127012405479840 | [11 empty] | 254 | 254
|  |  | 1127021904358506 | 278 | 252 | 233 | 262 | 485 | 149 | 393 | 413 | 429 | 408 | 416 |  | 3718
159 | ТП Котел | 32Z460001315349K | 1125081110174022 | 138 | 126 | 133 | 147 | 166 | 192 | 206 | 217 | 210 | 181 | 178 | 149 | 2043
160 | ТП Крушата | 32Z460001360111B | 1125081110178800 | 482 | 357 | 455 | 515 | 576 | 696 | 569 | 604 | 581 | 491 | 486 | 399 | 6211
161 | ТП Кряковци 1 | 32Z46A0013590520 | 1125071913116524 | 86 | 77 | 82 | 92 | 106 | 122 | 132 | 118 | 116 | 110 | 110 | 92 | 1243
162 | ТП Културен Дом | 32Z460001323008D | 1125081310758635 | 164 | 143 | 154 | 172 | 195 | 227 | 245 | 264 | 255 | 217 | 213 | 181 | 2430
163 | ТП Л.Каравелов | 32Z460001315356N | 1127032100539985 | 176 | 155 | 165 | 188 | 206 | 240 | 259 | 276 | 266 | 225 | 221 | 193 | 2570
164 | ТП Лазурна | 32Z460001360097G | 1125081110205622 | 341 | 299 | 317 | 365 | 420 | 502 | 552 | 601 | 578 | 482 | 469 | 387 | 5313
165 | ТП Лайка | 32Z46A0013600700 | 1125071612355132 |  | 10 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 24 | 24 | 22 | 255
|  |  | 1125071812838911 | 20 | 7 | [10 empty] | 27
166 | ТП Лебед | 32Z460001311134O | 1127012405425918 | [9 empty] | 55 | 52 | 51 | 158
|  |  | 1127021904359934 | 43 | 41 | 37 | 39 | 84 | 10 | 56 | 64 | 67 |  |  |  | 441
167 | ТП Лиляна | 32Z460001346098X | 1125081110177948 | 155 | 134 | 145 | 165 | 191 | 230 | 251 | 277 | 263 | 221 | 212 | 175 | 2419
168 | ТП Лисец | 32Z460001323041F | 1127032300584617 | 170 | 146 | 159 | 178 | 206 | 243 | 264 | 288 | 277 | 232 | 226 | 189 | 2578
169 | ТП Локомотив | 32Z460001311124R | 1127021904359831 | 51 | 46 | 45 | 51 | 77 | 45 | 73 | 74 | 77 | 72 | 60 | 60 | 731
170 | ТП Лондон | 32Z4600013601161 | 1127012304764539 | 28 | 25 | 25 | 28 | 43 | 22 | 39 | 38 | 40 | 40 | 33 | 32 | 393
171 | ТП Любово 2 | 32Z460001340078W | 1127031900355265 | 344 | 279 | 300 | 406 | 524 | 640 | 660 | 587 | 405 | 378 | 372 | 313 | 5208
172 | ТП Люляк | 32Z460001360103A | 1127022305105119 | 140 | 129 | 117 | 129 | 256 | 57 | 185 | 210 | 211 | 192 | 164 | 175 | 1965
173 | ТП Мадaра | 32Z460001360110D | 1125071110119246 | 268 | 236 | 252 | 282 | 321 | 206 | [6 empty] | 1565
|  |  | 1125071210628255 | [5 empty] | 167 | 401 | 434 | 418 | 356 | 352 | 299 | 2427
174 | ТП Мадрид | 32Z46A0013601170 | 1125071110188694 | 35 | 32 | 35 | 35 | 38 | 49 | 49 | 50 | 52 | 45 | 45 | 36 | 501
|  |  | 1125071210428455 | [11 empty] | 4 | 4
175 | ТП Майчина Грижа | 32Z460001323009B | 1125081110205803 | 293 | 256 | 274 | 311 | 360 | 421 | 461 | 509 | 482 | 405 | 392 | 326 | 4490
176 | ТП Македония | 32Z460001323016E | 1125071210519471 | 70 | 62 | 66 | 75 | 43 | [7 empty] | 316
|  |  | 1127012405384065 |  |  |  |  | 40 | 27 | 99 | 111 | 113 | 105 | 90 | 88 | 673
177 | ТП Малина | 32Z460001311109N | 1125071210628940 | 53 | 10 | [10 empty] | 63
|  |  | 1125071210651859 |  | 36 | 55 | 61 | 69 | 80 | 85 | 90 | 83 | 76 | 75 | 64 | 774
176 | ТП Математик | 32Z4600013420531 | 1125081110252912 | 549 | 220 | 368 | 588 | 663 | 771 | 828 | 831 | 763 | 647 | 643 | 546 | 7417
179 | ТП Минзухар | 32Z460001360091S | 1127012405478978 | [10 empty] | 4 | 9 | 13
|  |  | 1127021904358509 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 4 | 11 | 10 | 12 | 14 |  |  | 102
180 | ТП Младежки дом | 32Z460001312181A | 1127011803857765 | 41 | 69 | 104 | 89 | 118 | 10 | [6 empty] | 431
|  |  | 1127022405349977 | [5 empty] | 68 | 93 | 86 | 131 |  |  |  | 378
|  |  | 1127052204787263 | [8 empty] | 56 | 97 | 96 | 82 | 331
181 | ТП Морава | 32Z460001360084P | 1125081110248440 | 113 | 96 | 105 | 117 | 131 | 159 | 176 | 191 | 183 | 155 | 154 | 129 | 1709
182 | ТП Москва | 32Z460001311130W | 1125081210536379 | 98 | 87 | 93 | 107 | 120 | 101 | 52 | 23 | 20 | 15 | 14 | 40 | 770
183 | ТП Музей | 32Z4600013400816 | 1125071210629632 | 160 | 142 | 152 | 183 | 207 | 218 | 276 | 239 | 203 | 177 | 226 | 192 | 2375
184 | ТП Мусала | 32Z460001360099C | 1127012405478961 | [10 empty] | 21 | 44 | 65
|  |  | 1127021904358507 | 38 | 36 | 33 | 37 | 64 | 21 | 52 | 53 | 56 | 75 |  |  | 465
185 | ТП Напредък | 32Z460001360075Q | 1127032100539741 | 211 | 184 | 148 | 224 | 256 | 303 | 312 | 346 | 332 | 278 | 169 |  | 2763
|  |  | 1127032400786834 | [10 empty] | 106 | 236 | 342
186 | ТП Народен Дом | 32Z460001323012M | 1125071210595514 | 112 | 99 | 105 | 117 | 130 | 153 | 171 | 185 | 179 | 153 | 162 | 32 | 1598
|  |  | 1125071812875503 | [11 empty] | 104 | 104
187 | ТП Негенска Пътека | 32Z460001323068W | 1127021904359994 | 56 | 51 | 47 | 55 | 69 | 63 | 81 | 85 | 110 | 63 | 68 | 68 | 816
188 | ТП Негенци | 32Z460001366041D | 1127011703779316 | 79 | 70 | 66 | 74 | 139 | 42 | 100 | 123 | 55 | 102 | 86 | 86 | 1022
189 | ТП Недевци | 32Z4600013230538 | 1127032300718990 | 82 | 72 | 76 | 87 | 99 | 115 | 125 | 136 | 131 | 110 | 108 | 91 | 1232
190 | ТП ОП Управление | 32Z460001360067P | 1125081110246753 | 250 | 216 | 233 | 266 | 312 | 372 | 459 | 788 | 658 | 360 | 345 | 280 | 4539
191 | ТП Орловец | 32Z460001360072W | 1125071712718497 |  | 29 | 55 | 62 | 68 | 78 | 84 | 90 | 87 | 75 | 74 | 64 | 766
|  |  | 1125071812838860 | 58 | 22 | [10 empty] | 80
192 | ТП Охрид | 32Z460001360087J | 1127012405478995 | [10 empty] | 54 | 71 | 125
|  |  | 1127021904358503 | 61 | 54 | 52 | 60 | 93 | 51 | 86 | 89 | 92 | 103 |  |  | 741
193 | ТП Палаузово 1 | 32Z4600013410528 | 1125071913117055 | 202 | 175 | 187 | 215 | 255 | 310 | 340 | 412 | 454 | 389 | 365 | 303 | 3607
194 | ТП Палаузово 2 | 32Z460001341058X | 1125081110247962 | 161 | 139 | 149 | 172 | 202 | 249 | 273 | 297 | 289 | 238 | 230 | 184 | 2583
195 | ТП Париж | 32Z4600013601153 | 1127012204654963 | 70 | 65 | 62 | 71 | 110 | 57 | 101 | 101 | 109 | 103 | 87 | 84 | 1020
196 | ТП Пекин | 32Z4600013410463 | 1127012405479463 | [9 empty] | 54 | 75 | 76 | 205
|  |  | 1127021904358482 | 65 | 62 | 57 | 64 | 94 | 55 | 87 | 91 | 130 |  |  |  | 705
197 | ТП Пеньо Пенев | 32Z460001348086U | 1125071913117890 | 79 | 70 | 76 | 83 | 83 | 112 | 122 | 134 | 126 | 107 | 96 | 91 | 1179
198 | ТП Перило | 32Z460001340085Z | 1127011803874042 | 61 | 57 | 52 | 43 | [8 empty] | 213
|  |  | 1127021804062016 |  |  |  | 39 | 44 | 64 | 80 | 89 | 49 | 85 | 74 | 72 | 596
199 | ТП Петлешков | 32Z460001323043B | 1125071210511988 | 133 | 117 | 125 | 143 | 164 | 196 | 214 | 234 | 226 | 186 | 182 | 150 | 2070
200 | ТП Петър Падалски (по фактура) | 32Z460001360071Y | 1125071110186109 | [9 empty] | 4 | 40 | 36 | 80
|  |  | 1125071812872420 | 34 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 | 49 | 48 | 37 |  |  | 390
201 | ТП Пионер | 32Z460001348093X | 1125081110178953 | 127 | 112 | 119 | 119 | [8 empty] | 477
|  |  | 1125081210528420 |  |  |  | 17 | 154 | 177 | 188 | 204 | 199 | 164 | 163 | 135 | 1401
202 | ТП Поликлиника Север | 32Z460001311118M | 1125071110218259 | 240 | 212 | 227 | 256 | 288 | 321 | 341 | 357 | 336 | 283 | 282 | 239 | 3382
203 | ТП Поликлиника Юг | 32Z460001323025D | 1125071913116653 | 209 | 184 | 199 | 221 | 254 | 308 | 348 | 440 | 476 | 292 | 284 | 236 | 3451
204 | ТП Помпена станция Градище | 32Z4600013121941 | 1125071913118624 | 62 | 54 | 57 | 65 | 72 | 82 | 90 | 79 | 83 | 86 | 85 | 73 | 888
205 | ТП Преслав | 32Z4600013601080 | 1125071311087552 | 43 | 38 | 40 | 47 | 49 | 58 | 61 | 69 | 61 | 53 | 55 | 46 | 620
206 | ТП Преспа | 32Z4600013601064 | 1127011803867232 | 13 | 12 | 11 | 13 | 18 | [7 empty] | 67
|  |  | 1127012405384942 |  |  |  |  | 4 | 4 | 20 | 110 | 159 | 148 | 124 | 120 | 689
207 | ТП Приборостроител | 32Z460001311120Z | 1125081210618941 | 1117 | 971 | 1045 | 1189 | 1351 | 1562 | 1672 | 1755 | 1674 | 1409 | 1387 | 1170 | 16302
208 | ТП Пройновци 2 | 32Z4600013660390 | 1127021904383888 | 149 | 135 | 118 | 130 | 281 | 149 | 104 | 82 | 422 |  |  |  | 1570
|  |  | 1127052204787262 | [8 empty] | 113 | 188 | 183 | 152 | 636
209 | ТП Пролет | 32Z4600013410536 | 1125071612356228 | 104 | 92 | 99 | 111 | 127 | 153 | 163 | 173 | 172 | 144 | 143 | 122 | 1603
210 | ТП Простор | 32Z4600013121917 | 1127021904360056 | 75 | 68 | 61 | 66 | 163 | 78 | 68 | 128 | 125 | 110 | 94 | 169 | 1205
211 | ТП Прохлада | 32Z460001360077M | 1127031800279509 | 146 | 136 | 146 | 167 | 193 | 226 | 250 | 269 | 245 | 218 | 213 | 177 | 2386
212 | ТП ПС Беленци | 32Z460001359066P | 1125071210639756 | 37 | 34 | 36 | 40 | 43 | 47 | [6 empty] | 237
|  |  | 1125071812841601 | [5 empty] | 4 | 54 | 55 | 56 | 48 | 48 | 41 | 306
213 | ТП Работническо селище | 32Z460001323021L | 1125081210538060 | 216 | 152 | 233 | 300 | 318 | 361 | 382 | 410 | 389 | 328 | 337 | 284 | 3710
214 | ТП Радион Умников | 32Z4600013121852 | 1125071110188737 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 1125071210638079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | ТП Радичевец | 32Z4600013420515 | 1125081110209615 | 253 | 220 | 237 | 268 | 303 | 352 | 377 | 407 | 378 | 319 | 316 | 267 | 3697
216 | ТП Ралица | 32Z460001348099L | 1127021904358568 | 96 | 87 | 66 | 96 | 135 | 79 | 128 | 131 | 136 | 127 | 105 | 110 | 1296
217 | ТП Ран Босилек | 32Z46A0013121950 | 1114171564261759 | 272 | 239 | 250 | 289 | 325 | 377 | 405 | 435 | 424 | 358 | 355 | 302 | 4031
218 | ТП Рачев Кладенец | 32Z460001323051C | 1127032300581047 | 173 | 110 | 165 | 188 | 208 | 245 | 257 | 269 | 259 | 222 | 218 | 185 | 2499
219 | ТП Рила | 32Z460001360080X | 1127031800277186 | 382 | 332 | 356 | 390 | 472 | 565 | 1031 | 574 | 573 | 562 | 517 | 122 | 5876
|  |  | 1127031900409348 | [11 empty] | 333 | 333
220 | ТП Рим | 32Z460001360109Z | 1125071110220890 | 132 | 115 | 123 | 138 | 154 | 177 | 189 | 202 | 196 | 168 | 161 | 142 | 1897
|  |  | 1125071812872319 | [11 empty] | 7 | 7
221 | ТП Родопа | 32Z460001311135M | 1127012405425999 | [9 empty] | 52 | 51 | 53 | 156
|  |  | 1127021904358629 | 45 | 40 | 37 | 32 | 84 | 10 | 56 | 63 | 69 |  |  |  | 436
222 | ТП Росица | 32Z460001360078K | 1127012405425566 | [9 empty] | 10 | 27 | 29 | 66
|  |  | 1127021904356708 | 24 | 23 | 19 | 22 | 48 | 2 | 30 | 32 | 55 |  |  |  | 255
223 | ТП Русевци | 32Z460001360082T | 1125081110206336 | 143 | 122 | 129 | 147 | 171 | 196 | 290 | 365 | 345 | 285 | 271 | 220 | 2684
224 | ТП Сан Стефано | 32Z460001311106T | 1125071210629423 | 39 | 9 | [10 empty] | 48
|  |  | 1125071712720487 |  | 28 | 37 | 41 | 47 | 52 | 56 | 61 | 57 | 52 | 55 | 40 | 526
225 | ТП Сарани | 32Z460001315350Z | 1127032300576426 | 106 | 91 | 97 | 104 | 114 | 115 | 127 | 124 | 122 | 107 | 116 | 92 | 1315
226 | ТП Седянкова Ливада | 32Z4600013410552 | 1125081210536596 | 522 | 500 | 519 | 582 | 609 | 699 | 778 | 969 | 810 | 609 | 661 | 581 | 7839
227 | ТП Сирмани | 32Z460001348121H | 1125081110245968 | 126 | 115 | 136 | 206 | 231 | 269 | 280 | 274 | 278 | 241 | 238 | 208 | 2602
228 | ТП Славия | 32Z460001348085W | 1125071110213530 | [5 empty] | 56 | 128 | 139 | 136 | 114 | 113 | 96 | 782
|  |  | 1125071110217243 | 87 | 74 | 80 | 90 | 103 | 62 | [6 empty] | 496
229 | ТП Славянско Единство | 32Z460001323026B | 1125071913118285 | 164 | 143 | 153 | 174 | 199 | 232 | 244 | 251 | 185 | 191 | 208 | 177 | 2321
230 | ТП Снежанка | 32Z460001360093O | 1127012405478988 | [10 empty] | 228 | 425 | 653
|  |  | 1127021904358510 | 367 | 331 | 310 | 340 | 570 | 230 | 486 | 511 | 530 | 685 |  |  | 4360
231 | ТП Стадион | 32Z46A0013230660 | 1125081210535909 | 468 | 406 | 433 | 493 | 568 | 678 | 769 | 914 | 844 | 669 | 649 | 538 | 7429
232 | ТП Стойковци | 32Z460001359065R | 1127031900402585 | 186 | 161 | 174 | 195 | 225 | 263 | 286 | 305 | 299 | 251 | 247 | 208 | 2800
233 | ТП Страцин | 32Z460001348098N | 1127021803982234 | 66 | 33 | [10 empty] | 99
|  |  | 1127022405321368 |  | 26 | 58 | 65 | 100 | 58 | 96 | 99 | 102 | 95 | 78 | 77 | 854
234 | ТП Строител | 32Z460001315360W | 1127011803846354 | 168 | 104 | [10 empty] | 272
|  |  | 1127022405321423 |  | 46 | 142 | 159 | 285 | 105 | 153 | 273 | 281 | 464 | 295 | 352 | 2555
235 | ТП Театър | 32Z460001329043I | 1125081110247988 | 687 | 626 | 625 | 696 | 769 | 804 | 792 | 940 | 849 | 655 | 642 | 541 | 8626
236 | ТП Текстилен Техникум | 32Z4600013110966 | 1125081110254043 | 255 | 202 | 198 | 258 | 324 | 385 | 436 | 463 | 395 | 348 | 331 | 241 | 3836
237 | ТП Тимок | 32Z460001360085N | 1127032300579092 | 123 | 109 | 116 | 130 | 146 | 168 | 187 | 212 | 204 | 175 | 171 | 148 | 1889
238 | ТП Тлъчници | 32Z460001315365M | 1127031700253189 | 109 | 95 | 101 | 116 | 132 | 161 | 175 | 186 | 173 | 148 | 144 | 121 | 1661
239 | ТП Токио | 32Z4600013410455 | 1114171666059740 | 95 | 85 | 78 | 102 | 117 | 140 | 152 | 166 | 158 | 133 | 130 | 108 | 1464
240 | ТП Тончевци | 32Z460001315368G | 1125071110184149 | 143 | 128 | 138 | 154 | 175 | 202 | 219 | 230 | 227 | 95 |  |  | 1711
|  |  | 1125071812872528 | [9 empty] | 97 | 194 | 169 | 460
241 | ТП Топлеш | 32Z460001323042D | 1127031800351161 | 177 | 155 | 167 | 189 | 216 | 254 | 277 | 301 | 289 | 245 | 237 | 200 | 2707
242 | ТП Тотю Иванов | 32Z4600013460960 | 1127032100549176 | 185 | 159 | 173 | 194 | 219 | 256 | 276 | 290 | 266 | 243 | 242 | 204 | 2707
243 | ТП Тракия | 32Z4600013480821 | 1127031800269983 | 179 | 155 | 166 | 190 | 215 | 258 | 285 | 306 | 298 | 249 | 238 | 200 | 2739
244 | ТП Турски дол | 32Z4600013230392 | 1127012405479395 | [9 empty] | 32 | 61 | 61 | 154
|  |  | 1127021904358606 | 52 | 47 | 44 | 50 | 84 | 36 | 73 | 76 | 79 | 41 |  |  | 582
245 | ТП Урожай | 32Z460001348088Q | 1127021904359826 | 1687 | 1514 | 1459 | 1671 | 2502 | 1598 | 2492 | 2671 | 2803 | 3105 | 2102 | 2076 | 25680
246 | ТП Училище Трендафила | 32Z460001360090U | 1127012405478987 | [10 empty] | 202 | 513 | 715
|  |  | 1127021904365588 | 344 | 299 | 282 | 317 | 549 | 221 | 469 | 491 | 506 | 597 |  |  | 4075
247 | ТП Факел | 32Z460001348101N | 1127021803982239 | 28 | 16 | [10 empty] | 44
|  |  | 1127022405321365 |  | 10 | 25 | 30 | 43 | 25 | 39 | 41 | 42 | 40 | 34 | 33 | 362
248 | ТП Финтекс | 32Z4600013420523 | 1127031800288903 | 108 | 94 | 105 | 131 | 153 | 175 | 202 | 221 | 211 | 176 | 170 | 139 | 1885
249 | ТП Хаджи Димитър | 32Z460001311132S | 1125081110249832 | 624 | 413 | 414 | 362 | 200 | [7 empty] | 2013
|  |  | 1127032400786302 |  |  |  |  | 144 | 0 | 596 | 624 | 1116 | 697 | 556 | 626 | 4359
250 | ТП Хан Аспарух | 32Z460001315361U | 1125081310690777 | 1267 | 1217 | 1220 | 1265 | 1285 | 1387 | 1404 | 1459 | 1444 | 1889 | 2056 | 2061 | 17954
251 | ТП Хан Крум | 32Z460001315357L | 1127012405484837 | [11 empty] | 6 | 6
|  |  | 1127021904359833 | 34 | 431 | 330 | 330 | 289 | 241 | 153 | 180 | 49 | 48 | 40 | 33 | 2158
252 | ТП ХЕИ | 32Z460001323003N | 1125071210427862 |  |  | 17 | 89 | 102 | 118 | 126 | 137 | 133 | 112 | 111 | 93 | 1038
|  |  | 1125071812838881 | 85 | 74 | 63 | [9 empty] | 222
253 | ТП Хемус | 32Z4600013230384 | 1127012405479269 | [9 empty] | 7 | 31 | 30 | 68
|  |  | 1127021904359792 | 25 | 24 | 23 | 25 | 40 | 20 | 35 | 35 | 37 | 28 |  |  | 292
254 | ТП Хидрострой | 32Z460001323034C | 1125081110252101 | [6 empty] | 67 | 806 | 665 | 667 | 649 | 546 | 3400
|  |  | 1125081210532267 | 479 | 418 | 450 | 517 | 591 | 701 | 695 | [5 empty] | 3851
255 | ТП Х-Л Янтра | 32Z460001311122V | 1127032100548848 | 4674 | 4569 | 4645 | 4963 | 5554 | 3963 | 1675 | 1976 | 1964 | 1611 | 1594 | 1306 | 38494
256 | ТП Хранителни стоки | 32Z460001315351X | 1125071913117369 | 84 | 75 | 79 | 89 | 97 | 112 | 119 | 128 | 123 | 106 | 106 | 90 | 1208
257 | ТП Хризантема | 32Z460001360102C | 1127012405479812 | [11 empty] | 476 | 476
|  |  | 1127021904358505 | 494 | 449 | 415 | 468 | 849 | 289 | 698 | 738 | 768 | 730 | 721 |  | 6619
258 | ТП Цар Самуил | 32Z4600013230724 | 1127031900354257 | 111 | 95 | 100 | 122 | 135 | 159 | 175 | 192 | 182 | 154 | 148 | 125 | 1698
259 | ТП Чавдар | 32Z460001348103J | 1127031800346845 | 78 | 115 | 124 | 140 | 157 | 179 | 198 | 212 | 198 | 168 | 166 | 139 | 1874
260 | ТП Чайка | 32Z4600013121828 | 1125071310898060 | 75 | 66 | 71 | 79 | 88 | 102 | 110 | 52 | 37 | 49 | 50 | 42 | 821
261 | ТП Чардафон | 32Z460001348096R | 1125081110248737 | 633 | 558 | 598 | 672 | 750 | 870 | 935 | 1029 | 1050 | 889 | 886 | 744 | 9614
262 | ТП Чумерна | 32Z460001360073U | 1127031700257243 | 89 | [11 empty] | 89
|  |  | 1127032300579990 | 252 | 307 | 322 | 348 | 443 | 529 | 579 | 616 | 566 | 503 | 477 | 396 | 5338
263 | ТП Шахта | 32Z4600013121909 | 1125081110191675 | 122 | 103 | 112 | 128 | 149 | 185 | 215 | 235 | 226 | 189 | 101 |  | 1765
|  |  | 1125081110205621 | [10 empty] | 82 | 150 | 232
264 | ТП Шенини 1 | 32Z4600013111004 | 1127032200570925 | 331 | 281 | 245 | 318 | 383 | 446 | 478 | 449 | 403 | 378 | 418 | 312 | 4442
265 | ТП Шенини 2 | 32Z460001311137I | 1127012405479357 | [9 empty] | 23 | 121 | 121 | 265
|  |  | 1127021904360013 | 102 | 94 | 83 | 93 | 191 | 32 | 135 | 151 | 140 | 118 |  |  | 1139
266 | ТП Шумели | 32Z4600013400840 | 1125081210620422 | 116 | 105 | 110 | 126 | 142 | 164 | 177 | 173 | 185 | 156 | 153 | 132 | 1739
267 | ТП Щастие | 32Z4600013110869 | 1125081110251470 | 350 | 310 | 324 | 354 | 381 | 432 | 462 | 496 | 471 | 422 | 425 | 378 | 4805
268 | ТП Юнак | 32Z460001360066R | 1125081110205906 | 188 | 163 | 175 | 201 | 229 | 271 | 309 | 382 | 211 | 208 | 216 | 202 | 2755
268 | ТП Ябълка | 32Z460001340086X | 1127032100555525 | 110 | 47 | 95 | 207 | 142 | 166 | 178 | 153 | 144 | 153 | 150 | 132 | 1677
270 | ТПК Балакн | 32Z4600013230449 | 1125071210651312 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 16 | 227
| Общо |  |  | 63476 | 56660 | 59281 | 67550 | 83166 | 79518 | 90537 | 100949 | 97995 | 85847 | 80275 | 69021 | 934275