Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гр. Велико Търново

Ул. „Никола Габровски“ №68

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Габрово, с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, 5300, пл. „Възраждане“ №3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 066 818 400, факс: 066 809 371

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Таня Христова – кмет на Община Габрово

Лице за контакти: Емилия Драганешева – гл. експерт в отдел „Околна среда и води“ при Община Габрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че община Габрово има следното инвестиционно предложение:

Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес бул. „Aприлов“ №56, вх. A и вх. Б, гр. Габрово

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предвижда се енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес: бул. „Априлов“ №56, вх. А и вх. Б, гр. Габрово (сгради с идентификатори: 14218.515.257.3 и 14218.515.257.4 по КККР на гр. Габрово). Ще се извърши топлино изолиране на външни стени, подмяна на стара дограма, топлоизолиране на покрива, топлоизолиране на под, както и ремонтни дейности. Преди да започне енергиийното обновяване на сградата ще се извърши обследване за наличие на местообитания на защитени видове, застрашени от изпълнението на проекта, вкл. обследване на обекта на интервенция за наличие на убежища и екземпляри от консервационно значими синантропни видове (прилепи, птици), като при установяване наличието на консервационно значими видове ще се предприемат необходимите действия за тяхното опазване.

Жилищната сграда е захранена с питейна вода от уличен водопровод на градската водопроводна мрежа посредством сградно водопроводно отклонение.

Канализационните отклонения се заустват в ревизионни шахти от междублокова канализация и чрез нея в уличен канал от градската канализационна мрежа.

ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 62/2016 г.), изм. и доп. със заповед №1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 90/2022 г.).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

# Жилищната сграда с административен адрес град Габрово, бул. „Априлов“ №56 е проектирана, построена и въведена в експлоатация през 1961г.

# Сградата се състои от две части по кадастрална карта, отговарящи на вход А и вход Б. Кадастрано сградата се състои от 2 секции, както следва:

# Сграда 14218.515.257.3, област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, бул.“Априлов“ №56-а, жилищна сграда – многофамилна, брой етажи – 5, брой самостоятелни обекти 13, застроена площ 221 кв.м.

# Сграда 14218.515.257.4, област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, бул.“Априлов“ №56-б, жилищна сграда – многофамилна, брой етажи – 5, брой самостоятелни обекти 14, застроена площ 226 кв.м.

# Сградата е монолитна скелетна стоманобетонна конструкция.

Общият брой на жилищата е 27, а броят обитатели е 46. Сградата функционира непрекъснато и се обитава 7 дни в седмицата по 24 часа в денонощието.

| Застроена площ-сутерен | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем/бруто/ |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 447 | 2228,60 | 2099,60 | 6298,80 |

Ще се изпълни:

- частичен ремонт на фасадите включващ обработка на стоманобетонните елементи с видима арматура, включваща почистване на бетоновата повърхност до здрав бетон, отстраняване на корозиралия слой от армировката с преобразовател за ражда и запечатване с подходящ репариращ слой. Подкожушената мазилка ще бъде свалена и ще бъде напълно възстановена;

- цялостен ремонт на покрива включващ – изпълнение на предвидената в енергийното обследване енергоспестяваща мярка; ремонт и възстановяване на мазилки по комините и отдушниците; нови шапки; нови ламарини около същите;

- смяна на остъклявани тераси, изпълнени от метални профили;

- подмяна на същетвуващата осветителна инсталация в общите помещения при доказана нужда и свързанните с нея съпътстващи дейности;

# Мерки за енергийна ефективност:

# Мярка В1 – Топлинно изолиране на външните стени

- Съществуващо положение – Действителният обобщен коефициент на топлопреминаване на фасадните стени е значително по-голям от нормативната стойност на коефициента на топлопреминаване за стени, граничещи със студен въздух.

- Описание на мярката: За всички типове стени се предвижда доставка и монтаж от вътрешната страна на стената – EPS neopor, с дебелина ∂ = 12 см., коефициент на топлопроводност λ ≤0,030W/mK, и завършващо покритие  от минерална мазилка. За югозападните и югоизточни калканни стени без прозорци се предвижда EPS, с дебелина ∂ = 14 см. коефициент  на топлопроводност λ ≤0,030W/mK. За обръщане на прозорците се предвижда EPS 2 см. Общата площ на стените за топлоизолиране с обръщане на прозорците е А1= 1349м2.

# Мярка В5 - Подмяна на стара дограма

- Съществуващо положение - Различаваме няколко типа прозорци. Една част от дограмата е PVC. Голямата част от дограмата е дървена сдвоена на прозорците на апартаментите и на общите части. Остъклените тераси са основно изпълнени с алуминиева дограма с различен коефициент на топлопредаване. Друга част е изпълнена със PVC дограма и метално остъкление с различен вид топлопреминаване съответстващо на модела и времето  на полагане и закупуване. Необходимо е да се подменят всички дървени прозорци и врати, тъй като са амортизирани и не отговарят на нормативните изисквания за енергийна ефективност. Необходимо е  да се подменят PVC и AL положените дограми, които не отговарят на изискванията. Необходимо е подмяна на металните остъкления на терасите на 100%.

- Описание на мярката - предвижда се подмяна на цялата неподменена  дървена външна дограма с нова PVC дограма с троен стъклопакет бяло/к-стъкло и обобщен коефициент на топлопреминаване U=0,9 W/m2K. Предвижда се подмяна на алуминиевите входни врати с нова алуминиева дограма с обобщен коефициент на топлопреминаване U=1,2 W/m2K. Предвижда се подмяна на 80% от съществуващата PVC дограма с нова с троен стъклопакет бяло/к-стъкло  и обобщен коефициент на топлопреминаване U=0,9 W/m2K. Предвижда се подмяна на 50% от съществуващата алуминиева дограма с нова с обобщен коефициент на топлопреминаване U=1,2 W/m2K.

# Мярка В3 – Топлоизолиране на покрив

- Съществуващо положение – Покривът на сградата е без топлоизолация и загубите на топлина през него са значителни. Дървената конструкция на покрива е в лошо състояние. Системата за отводняване е за ремонт. Топлофизичните характеристики не отговарят на изискванията за енергийна ефективност.

- Описание на мярката - за тип 1 се предвижда полагане на минерална вата с дебелина 12 см. и коефициент λ ≤0,035W/mK върху покривна плоча. Топлоизолацията ще се покрие с хидроизолация един паст. Демонтират се етернитовите покривни елементи. Демонтира се старата дървена конструкция. Поставя се хидроизолация един слой. Анкерират се греди 12х8 през /60-100/ см. Изгражда се ферма на носещите елементи на покрива от греди 10х8. Между гредите се поставя изолация от минерална вата /12 см./. Поставя се втори слой хидроизолация. Поставя се втори слой минерална вата с дебелина 8 см. Наковава се OSB 20 мм. Поставя се мембрана. Наковава се двойна дървена скара. Поставят се металните керемиди. За тип 2 не се предвижда полагане на изолация поради трудно изпълнение на техническо ниво. Предвижда се цялостно остъкляване на терасите под, които  се намира  топлия покрив, алуминиева дограма с Uw≤1,3 W/m2K..

# Мярка В4 – Топлоизолиране на под

- Съществуващо положение – Подът на сградата е без топлинна изолация. Топлофизичните характеристики не отговарят на изискванията за енергийна ефективност.

- Описание на мярката за тип 1 – под върху неотопляем сутерен, се предвижда топлоизолация от минерална вата 8 см. с коефициент на топлопроводност λ=0,035W/mK, поставена на тавана на сутерена /мази/, с последваща мазилка. За тип 2 на пода / еркерните части на остъклени тераси – 18 м2 / се предвижда полагане на минерална вата 15 см. с коефициент на топлопроводност λ=0,035W/mK, от долна страна и последваща мазилка.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Сградата се състои от две части по кадастрална карта, отговарящи на вход А и вход Б. Кадастрано сградата се състои от 2 секции, както следва:

Сграда 14218.515.257.3, област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, бул.“Априлов“ №56-а, жилищна сграда – многофамилна, брой етажи – 5, брой самостоятелни обекти 13, застроена площ 221 кв.м.

Сграда 14218.515.257.4, област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, бул.“Априлов“ №56-б, жилищна сграда – многофамилна, брой етажи – 5, брой самостоятелни обекти 14, застроена площ 226 кв.м.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Жилищната сграда е захранена с питейна вода от уличен водопровод на градската водопроводна мрежа посредством сградно водопроводно отклонение.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализацията на проекта ще се генерират строителни отпадъци, които ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Канализационните отклонения се заустват в ревизионни шахти от междублокова канализация и чрез нея в уличен канал от градската канализационна мрежа.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

-  Желая да получа крайния документ:

- лично на място

- чрез лицензиран пощенски оператор

- по куриер

Уведомител:

МАРИЯ ЙОЗОВА

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 1260 / 30.06.2025г.

на кмета на Община Габрово)

Съгласувал:

Мария Стоева

Началник отдел „Околна среда и води“

Изготвил:

Емилия Драганешева

гл. експерт, дирекция ИЕ