Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гр. Велико Търново

Ул. „Никола Габровски“ №68

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Габрово, с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, 5300, пл. „Възраждане“ №3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 066 818 400, факс: 066 809 371

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Таня Христова – кмет на Община Габрово

Лице за контакти: Искра Маджарска – гл. експерт в отдел „Околна среда и води“ при Община Габрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че община Габрово има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на видеонаблюдение и разширяване на улично осветление на открит паркинг (ПИ 14218.504.457, 14218.504.458, 14218.504.459, 14218.504.545) ул. Брянска №56, 58, г. Габрово“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Иинвестиционно предложение: „Изграждане на видеонаблюдение и разширяване на улично осветление на открит паркинг (ПИ 14218.504.457, 14218.504.458, 14218.504.459, 14218.504.545) ул. Брянска №56, 58, г. Габрово“

По проект се предвижда да се изгради ново улично осветление с ново захранване в обхвата на благоустрояването на пространството на открития паркинг. Осветлението ще се изпълни с улични осветителни тела с Led - 36W, 4000К, IP66 и стълбове с височина h-7,0 метра с двойни и тройни рогатки. Осветителните тела са подбрани в зависимост от изискващите се показатели по европейските стандарти за улично осветление БДС EN 13201, като резултатите от изчисленията са приложени към настоящият проект. Монтажа на новите стълбове за уличното осветление /УО/ ще се изпълни върху нов фундамент. В кухината на всеки стълб ще се монтира клемна кутия с автоматичен прекъсвач С6А, от която с кабел СВТ - 3х1,5 мм² ще се захранят осветителните тела. Предвидено е допълнително заземяване на определени стълбове към допълнителен заземител.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвидено е да се монтират 11 броя IP камери по периметъра на паркинга по нови и съществуващи стълбове на уличното осветление. Кабелите ще се положат в изкоп 0.8/0.4 метра в гофрирани тръби и канална мрежа oт PVC. Електрозахранването на таблото за видеонаблюдението ще изпълни съгласно становище за присъединяване към електропреносната мрежа на “Електроразпределение Север” АД. Електромерното табло ще се монтира на фасадата на ТП "ЖБ 121" с посочените координати. От ЕТ до Тcctv на обекта ще се положи подземно кабел СВТ – 3х10 мм2 в гофрирана тръба Ф40 в изкоп 0,8/0,4 метра. План на кабелното захранване е показано на чертеж №1.

Свързването на камерите с общинската мрежа ще се изпълни с оптичен кабел до локалното табло с оптичен комутатор и с кабел FTP cat.5е между камерите за видеонаблюдение и комутатора.

Технологичният процес в кабелните мрежи е непрекъснат – пренос и разпределение на ел. енергия.

Изкопните работи ще се извършат ръчно или механизирано, тъй като кабелната линия е къса. При извършване на изкопните работи и полагането на кабела да се спазват предписанията на НУЕУ, ПТЕ, ПТБ  и Правилника за подземните съоръжения.

Полагането на кабела ще става ръчно, тъй като кабелните участъци са къси и не се налага пресичането на улици и други подземни съоръжения.

В процеса на строителството и през време на експлоатацията съседните кабели и кабелни съоръжения могат да представляват опасност ако се повредят и докоснат непредпазливо. Ето защо те ще се изключват или обезопасяват от механически повреди, съобразно ПТЕ и ПТБ.

Кабелните изкопи ще се засипват във възможно най – късо време.

Ако се наложи да останат през нощта ще се преградят и осветят с предупредителни знаци.

Металните обвивки на кабелите и корпусите на ел. таблата, които при повреда могат да попаднат под напрежение, ще се заземяват.

За отстраняване  на аварии и опасности възникнали от тях в експлоатационното предприятие е създадена денонощна служба-аварийни групи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

- изработването на работен/технически проект за обекта;

- одобрение на проекта от главния архитект на община Габрово;

- издаване на разрешение за строеж от главния архитект на община Габрово.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).

В обхвата на проекта са четири имота общинска, публична собственост от урбанизираната територия ПИ 14218.504.457, 14218.504.458, 14218.504.459, 14218.504.545) ул. Брянска №56, 58, г. Габрово

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се очаква използване на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква използване на веществакоито да бъдат емитирани от дейността.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните отпадъци при реализацията на ИП ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очакват да се генерират отпадъчните води от обекта.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При ремонтните дейности и експлоатацията на обекта не се очаква генерирането на опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

-  Желая да получа крайния документ:

- лично на място

- чрез лицензиран пощенски оператор

- по куриер

Уведомител:

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

Съгласувал: Инж. Мария Стоева – н-к отдел ОСиВ

Изготвил: Емилия Драганешева – гл. експерт, дирекция ИЕ