## Slide 1: По пътя към почти нулево-енергийните сгради: Стратегически цели и национални политики
Науката среща регионите / XXI конференция на ЕкоЕнергия
Габрово, 24 април 2019 г.

## Slide 2
ЕнЕфект
Фондация: Център за енергийна ефективност
ЕнЕфект Дизайн ООД
ЕнЕфект Консулт ЕООД
Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
ФЕЕВИ
Общинска мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнергия
Проектиране на почти нулевоенергийни сгради
Консултантска дейност
Международни проекти
Световна банка
Българско правителство
Местни власти (общини)
Notes: Подобряване на енергийните характеристики на сградите и на обособените части от тях, за да се постигне общо повишаване на енергийната ефективност с 20% към 2020 г.
Нови сгради – съблюдаване на интегрирания показател за относителния разход на енергия + рентабилност + използване на ВЕИ в или в близост до сградата + минимизиране на емисиите на СО2
Съществуващи сгради – при основен ремонт да се постигнат минималните изисквания към енергийните характеристики при функционална и икономическа целесъобразност

## Slide 3
Директива за енергийните характеристики
Преминаване към строителство на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) след 2020 г. (2018 г. за публични сгради)
Въвеждане на класове за енергийна ефективност с фиксирани стойности на интегрираната енергийна характеристика - kWh/m2.a (кВч/m2/год).
+ 55% ВЕИ = Почти нулево-енергийна сграда
Европейска политика
Notes: Подобряване на енергийните характеристики на сградите и на обособените части от тях, за да се постигне общо повишаване на енергийната ефективност с 20% към 2020 г.
Нови сгради – съблюдаване на интегрирания показател за относителния разход на енергия + рентабилност + използване на ВЕИ в или в близост до сградата + минимизиране на емисиите на СО2
Съществуващи сгради – при основен ремонт да се постигнат минималните изисквания към енергийните характеристики при функционална и икономическа целесъобразност

## Slide 4
Пасивната сграда е толкова добре изолирана, че може да се отоплява само чрез пресния въздух от вентилационната система
Потребление на енергия за отопление max. 15 kWh/(m²год.) или топлинен товар max. 10 W/m²
Потребление на енергия за охлаждане max. 15 kWh/(m²год.)
Потребление на първична енергия max. 120 kWh/(m²год.)
Въздухонепроницаемост на сградата max. 0.6 /h (50 Pascal)
Честота на прегряване max. 10 %
Изчислението е извършено със софтуерния Пакет за проектиране на пасивни сгради (PHPP)
Критерии
за жилищна сграда за климата в Централна Европа, вкл. Великобритания
Пасивна сграда - определение
Notes: Стандартът “Пасивна къща”
Пасивната къща в числа – енергията, необходима за затопляне и съответно за охлаждане е максимум 15 kWh/(m²a) (за всяко). Това означава, че най-много 1,5 l за m² течно гориво за отопление може да бъде използвано. Топлинният товар на сградата трябва да е максимум 10 Watt/m² - това е топлината, която може да бъде пренесена от свежия въздух.
Първичната енергия е ограничена до 120 kWh/(m²a). Това е общата енергия, необходима и доставяна за сградата за m² жилищна площ за една година за подгряване на въздуха във вентилацията, за студена и топла вода и за електричество. Честотата на прегряването се описва от броя часове за година, през които средната температура в сградата превишава 25°C. Те не трябва да се повече от 10%.
Изчислинята се извършват чрез Пакета за планиране на пасивна къща - Passive House Planning Package (PHPP).

## Slide 5
Основен консуматор:
40% от енергията в ЕС и 36% от генерираните емисии на СО2
75 % от сградите през 2050 вече са построени
Фокус: ЕЕ в сградите
Европейска политика

## Slide 6
Директива за енергийните характеристики (2018 г.)
Основна цел: ускоряване на (рентабилното) сградно обновяване
Дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд (чл.4/ДЕЕ) до достигане на сграден фонд с нулеви въглеродни емисии през 2050
Мобилизиране на частно финансиране за безвъглеродни сгради: цели за 2030/2050; пазарни сигнали към инвеститорите
Интелигентни технологии, автоматизация и контрол, е-мобилност
Връзка между публично финансиране и задължително сертифициране; микроклимат и здраве (отопление и вентилация)
+ 55% ВЕИ = Почти нулево-енергийна сграда
Европейска политика
Notes: Подобряване на енергийните характеристики на сградите и на обособените части от тях, за да се постигне общо повишаване на енергийната ефективност с 20% към 2020 г.
Нови сгради – съблюдаване на интегрирания показател за относителния разход на енергия + рентабилност + използване на ВЕИ в или в близост до сградата + минимизиране на емисиите на СО2
Съществуващи сгради – при основен ремонт да се постигнат минималните изисквания към енергийните характеристики при функционална и икономическа целесъобразност

## Slide 7
План за действие за енергийна ефективност - 2014-1020 г. / Интегриран план за енергията и климата
Национален план за сгради с близко до нулата потребление на енергия - 2015-2020 г.
Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация - 2015-2020 г.
Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд – 2016-2020 г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Национална жилищна стратегия
Национална политика
Notes: Подобряване на енергийните характеристики на сградите и на обособените части от тях, за да се постигне общо повишаване на енергийната ефективност с 20% към 2020 г.
Нови сгради – съблюдаване на интегрирания показател за относителния разход на енергия + рентабилност + използване на ВЕИ в или в близост до сградата + минимизиране на емисиите на СО2
Съществуващи сгради – при основен ремонт да се постигнат минималните изисквания към енергийните характеристики при функционална и икономическа целесъобразност

## Slide 8: Оценка на изпълнението на чл.4/ДЕЕ
Съответствие с чл. 4 / ДЕЕ
Преглед на фонда: чл. 4а
Изчисление на рентабилността: чл. 4б
Политики и мерки за стимулиране на дълбокото обновяване: чл. 4в
Дългосрочна перспектива за насочване на инвестиционни решения: чл. 4г
Оценка на по-широките ползи от обновяването чл. 4д

## Slide 9
Уреди
Фактори за първична енергия
Подход за определяне на ПНЕС (класове, дял на ВЕИ)
Нормативната уредба (термомостове, вентилация)
Национална програма за ЕЕ в многофамилни жилищни сгради
Първата пасивна детска градина в България
“Изследванията доказват, че намаляване на коефициентите на топлопреминаване под референтните им стойности, дадени в законодателството, води до увеличаване на разхода на енергия през летните месеци.”
НПСБНПЕ, с.38
Проблемни полета: норми

## Slide 10
Национален план за сгради с близко до нулата потребление на енергия - 2015-2020 г., с.43
Проблемни полета: планове
Изпълнение на целите

## Slide 11: Проблемни полета: спестявания

## Slide 12
Проблемни полета: знание
Проучване по проект iBROAD сред 500 граждани, активни на пазара на имоти
Съвет за мерки за ремонт: приятели, роднини или колеги (67%); търсене в интернет (37%); строител или изпълнител (29%); банка (18%); сертификат за енергийни характеристики (9%).
Информация за енергийна ефективност: общо търсене в интернет (36%); консултация със строител (26%); консултация с предишния обитател (20%); сертификат за енергийни характеристики (18%)
Енергийни обследвания: не съм мислил (43%); не знам ком кого да се обърна (22%); ще е много скъпо (18%); имам енергийно обследване (3%)

## Slide 13: Учебно-демонстрационни центрове

## Slide 14: Учебно-демонстрационни центрове

## Slide 15: Комуникация
It’s never, never enough…
Web:
www.train-to-nzeb.com
www.fit-to-nzeb.com
www.craftedu.eu
Facebook:
www.facebook.com/fit2nzeb/
www.facebook.com/train2nzeb/
Twitter:
@FIT2NZEB @Train2nZEB @CraftEdu1

## Slide 16: Работа с граждани и специалисти

## Slide 17
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
1164 София, България
Бул. Христо Смирненски 1, ет. 3
Тел: +359 2 963 17 14
Факс: +359 2 963 25 74
Email: eneffect@eneffect.bg
Web: www.eneffect.bg
Лице за контакт:
Драгомир Цанев
Email: dtzanev@eneffect.bg