ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Габрово е: „Извършването на дребномащабни инфраструктурни дейности”.

- Кратка информация за поръчката

Предметът на поръчката е разписан в Проект „Габрово – индустрия за нова градска култура”, който се изпълнява по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013. Договорът за изпълнение на проекта между Община Габрово и Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” към министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, е сключен с идентификационен номер BG161PO001/1.1-10/2010/008 от 09.08.2012 г., съобразно който Община Габрово е Бенефициент по проекта.

Предвидените дребно мащабни инфраструктурни дейности обхващат архитектурно-художествено оформление на южната фасада на Дом на хумора и сатирата, символичното й разчупване от устремно летящ стършел (алегория на сатирата), който се е забил и пропукал преградата между вън и вътре в тайнството, с послание за съпричастност. Предложена е и нова визия за предвходното пространство.

Като град, Габрово е известен по целия свят с присъщия си хумор и сатира,  а именно стършелът е утвърден като световен символ на хумора и сатирата, тъй като неговото остро жило се сравнява с остротата на хумористичното и сатирично творчество. Но хуморът и сатирата са средства за откровение и диалог, както и универсален език за всички хора.

Празникът на Стършела се предвижда да се проведе пред и в залите на единствения по рода си Музей „Дом на хумора и сатирата”, в двете поредни години на събитието. По настоящото проектно предложение се предвижда извършване на дребно мащабни инфраструктурни дейности, обезпечаващи архитектурно- художественото оформление на южната фасада на Дома на хумора и сатирата, обогатявайки я в контекста на хумористичното начало. Фигура на стършел се е забила и пропукала стената като идеята се основава на посланието: „Всеки който цени смеха като източник на вдъхновение, може да надникне и вземе участие, а посветените да казват сериозни неща по смешен начин”.

Предвидените дейности са :

Домът на Хумора и Сатирата в Габрово е музей на световното хумористично-изкуство, създаден с мисия „да поощрява създаването на хумористичното творчество,  като организира международни конкурси, изложби и форуми по въпросите на хумора и сатирата; да съхранявай и популяризира хумористичното наследство на народите, отчитайки спецификата и традициите на всяка нация; да изпълнява ролята на посредник и чрез силата на общочовешкия хумор да хвърля мостове между позиции на противопоставяне и нетолерантност в името на разбирателството и взаимозачитането на народите по света. Сградата на ДХС, със застроена площ 2800 м2, е разположена в имот от 5400м2 на улица „Брянска” № 68, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-ДХС от квартал 113 по плана на ЦГЧ - Габрово – запад.

Съгласно Акт № 268/20.03.1997 г., имотът заедно със сградата в него е публична общинска собственост.

Техническият проект за Архитектурно-художествено оформление на южната фасада на Дома на Хумора и Сатирата е изготвен на основание договор, задание и оригинална скица с виза на Община Габрово и във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: „Социална инфраструктура”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” с проект: „Габрово - индустрия за нова градска култура".

Целта е създаване на визуална символика на проекта, чиято задача е развитието, обновяването и обогатяването на културния живот на територията на Община Габрово, чрез създаване на работилници за изкуства, основаващи се на взаимоучителна метода и съвместна работа между творци-професионалисти и аматьори и развитие на нови и неконвенционални форми на културни изяви, мотивирани от най-габровската тема -хумора и сатирата.

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сградата на Дома па Хумора и Сатирата е разположена на западния бряг на река Янтра, на едно от големите кръстовища в Габрово, с добра видимост от основни транспортни подходи към административния център на града, към историческото му ядро, към жилищни територии, към комуникационни и търговски структури. В близост е автогарата, спортната зала, гарата.

Реконструираната през 70-те години на миналия век стара кожарска фабрика на братя Калпазанови е дом на уникален културен институт - музей на хумора и сатирата, съхранил на площ от 8000м2 над 38 000 художествени творби на автори от 170 държави. Външно, обаче, сградата носи белезите на епохата си - масивни геометризирани обеми почти без отвори, облицовани с варовик „глухи" фасади, неуютно външно пространство, въпреки близостта до реката и изключителните, но самотни скулптури, неугледен вход със стандартна визия на търговски обект...

Проектът предлага малка закачка, символично разчупване на южната фасада от устремно летящ стършел (алегория на сатирата), който се е забил и пропукал преградата между вън и вътре в тайнството с послание за съпричастност. Стършелът, с приблизителни размери 155/170/90см, ще се изработи от елементи от неръждаема стомана и/или алуминий върху метална конструкция. Изработката на статуята на стършела, не е предмет на настоящата обществена поръчка, само монтирането й. Изпълнителят пристъпва към монтаж на статуята след предоставянето й от Възложителя. Скулптурата трябва да бъде разположена  в западната част на входната фасада на сградата на височина от тротоарното ниво повече от 6 м., осветлението на стършела трябва да е с тела, вградени в тротоара или в гранитната облицовка на цокъла.

Главният вход, оформен в стила на сградата, е с бетонна конзолна козирка. Двата входни отвора са с двойни врати с бяла алуминиева дограма. Осветлението е с луминесцентни лампи, вградени в козирката. Над козирката е графичният символ на -ДХС и надпис със светещи букви.

Проектът предлага нова визия за предвходното пространство. Подменя се изцяло.: остъкляването на отворите със стъкло 10 мм, като се запазва растера на вратите. Ръкохватките са от скулптирани алуминиеви елементи. Козирката е „по-дълбока” и „по-дебела”, вълнообразно огъната и подпряна с „чатал”. (Размерите и материалите за обработка са указани в графичната част.) Облицована е с алуминиеви фасадни ламели (в цвят сребрист металик, матиран) върху конструкция от метални елементи, чаталът също е от метални тръби. Надписът и символите на ДХС са вградени в обема й и осветени отвътре. Буквите са с нов дизайн със светещи кръгли „очички”. „Подът” на предвходното пространство е настлан с гранитни плочи, осигурена е инвалидна достъпност по две симетрични къси рампи, успоредни на фасадата. Общото осветление на козирката е с тела, вградени в тротоарната настилка.

Съгласно разпоредбите па чл. 137 от ЗУТ, обектът за архитектурно-художествено оформление на фасадата на ДХС се категоризира от четвърта категория.

Проектът в част Архитектура съдържа обяснителна записка и графична част. Съпроводен е с проекти в части Конструкции и Електро. Окомплектован е с копие от акт за публична общинска собственост и извадка от действащ ПРЗ на ЦГЧ - Габрово -запад.

3. Цели и очаквани резултати:

3.1. Основна цел на проект „Габрово – индустрия за нова градска култура” е осигуряването на подходяща и рентабилна културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението на Община Габрово като част от устойчивото градско развитие

3.2. Специфични цели на проектното предложение са:

Специфична цел 1: Подобряване качеството на живот на местната общност чрез създаване, промотиране и представяне на иновативен културен продукт, отговарящ на специфичната идентичност и потребности на габровци, включително групите в неравностойно положение;

Специфична цел 2: Създаване и прилагане на иновационен подход за развитие на знакови за Габрово културни събития и продукти с акцент върху прилагане на метода „планиране с широко участие”;

Специфична цел 3: Формиране на нови партньорства, свързани с управлението и развитието на културната инфраструктура на града, както и усвояване на нови пространства като сцени на действие;

Специфична цел 4: Създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси;

Специфична цел 5: Повишаване привлекателността на град Габрово за посетители и инвеститори;

Специфична цел 6: Устойчивото и интегрирано развитие на агломерационния ареал.

- Конкретни резултати:

  - Конкретни резултати на проекта:

    - Трайно разчупване на стандартното мислене и конвенционални формати за организиране, промотиране и провеждане на културни събития в град Габрово посредством реализиране на съвременни и иновационни форми на културни изявя, обогатяване и разнообразяване на културния живот;

    - Създаване на културна марка Габрово „град – индустрия” за хумористично изкуство и нова градска култура, отразяваща местната културна специфика и светоусещане, бит и философия

  - Очаквани конкретни измерения на резултатите – извършени дребно мащабни инфраструктурни дейности и поставен макет на стършел.

5. Технически спецификации

| Наименование на проекта: "ГАБРОВО – ИНДУСТРИЯ ЗА НОВА ГРАДСКА КУЛТУРА" Наименование на предмета на поръчката: „Извършване на дребно мащабни инфраструктурни дейности” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Описание | Спецификации (където е приложимо) | Мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. | Конструкция за инсталация на стършел |  |  |  |
| 1 | Направа отвори до 10/10 в тухлен зид над 25см |  | бр. | 4 |
| 2 | Очукване вътрешна мазилка |  | м2 | 2,00 |
| 3 | Оформяне отвор в каменна облицовка фасада 40/40 |  | бр. | 1 |
| 4 | Стоманен профил L80/7 – 4600мм |  | кг | 39,00 |
| 5 | Стоманен профил П6.5 – 3900мм |  | кг | 23,00 |
| 6 | Стоманена кутия 40/60/2 – 500мм |  | кг | 2,00 |
| 7 | Стоманена кутия 40/40/2 – 500мм |  | кг | 1,50 |
| 8 | Стоманена тръба Ф32/2 – 1000мм |  | кг | 1,50 |
| 9 | Стоманен профил L35/4 – 11300мм |  | кг | 24,00 |
| 10 | Стоманен профил L20/3 – 3630мм |  | кг | 4,00 |
| 11 | Стоманена подложна шайба 50.50.5 – 4бр |  | кг | 1,00 |
| 12 | Шпилки М16х450мм |  | бр. | 4 |
| 13 | Анкери HSA-M10x60 |  | бр. | 6 |
| 14 | Горещо поцинковане на стоманена конструкция |  | кг | 30,00 |
| 24 | Подвижна повдигаща платформа |  | мсм | 2 |
| 25 | Автокран |  | мсм | 0,5 |
| ІІ. | Ново оформяне вход и козирка |  |  |  |
| 1 | Демонтаж мазилко-рабицов таван |  | м2 | 12,00 |
| 2 | Демонтаж ламаринена обшивка козирка |  | м2 | 18,00 |
| 3 | Демонтаж обемни букви и емблема |  | ч | 4 |
| 4 | Стоманена тръба Ф220/5 – 14570мм |  | кг | 385,00 |
| 5 | Стоманена кутия 40/40/2 – 96200мм |  | кг | 223,00 |
| 6 | Стоманена кутия 40/30/2 –87620мм |  | кг | 176,00 |
| 7 | Опорни планки 340/340/8 – 2бр |  | бр. | 2,00 |
| 8 | Планки 90/60/5 |  | бр. | 26,00 |
| 9 | Анкери HSA-M10x60 |  | бр. | 26 |
| 10 | Фундаментни болтове М20х550 |  | бр. | 8 |
| 11 | Трикратно грундиране и боядисване на елементи на конструкцията |  | м | 190 |
| 12 | Изкоп ръчен за фундаменти |  | м3 | 0,36 |
| 13 | Полагане бетон за фундаменти В15 |  | м3 | 0,30 |
| 14 | Обличане козирка с алуминиеви ламели |  | м2 | 54,00 |
| 15 | Воронки за водоотвеждане ф110 |  | бр. | 2 |
| 16 | Метални тръби ф110 за водостоци, вкл.колена |  | м | 10,00 |
| 17 | Оформяне настилка под козирка с гранитни плочи |  | м2 | 22,00 |
| 18 | Демонтаж съществуваща алуминиева дограма при вход |  | м2 | 15,00 |
| 19 | Входно остъкляване с 10мм стъкло вкл.врати (според проект): |  | м2 | 15,00 |
| ІII. | Част ел. инсталации |  |  |  |
|  | І. Осветителни тела |  |  |  |
| 1 | Доставка светодиодно осв. тяло насочващ прожектор за открит със светодиод 1х3W , 24V, DC, топло.бяла светлина , 3200K, ъгъл на лъча 10 градуса, вграден захранващ кабел 2х,75 мм2, 2 м, Ip67, 0.2 кг, с размери 61/61/76 мм |  | бр. | 5 |
| 2 | Монтаж същия на стена |  | бр. | 5 |
| 3 | Доставка ЗАХРАНВАЩ БЛОК 100-240V/24V DC, 50Hz, 700 mA, Ip20, 0,2 kg, размери 158/50/32 мм |  | бр. | 2 |
| 4 | Доставка светодиодно осветително тяло, вграждане в тротоар с дренаж 20 см, светодиод топлобяла светлина 3200 К, 1х1,25W, 24V DC, ъгъл на лъча 90 градуса , товароносимост 1000 кg, монтажен корпус поли карбонат Ір67 ІК09, размери Ф 45/128 мм, 0.3 кг |  | бр. | 5 |
| 5 | Монтаж същото в тротоар |  | бр. | 5 |
| 6 | Захранващ блок 240V АС/24V DC 10W max 7X1,25W, Ip20, размери 120/35/20 мм |  | бр. | 1 |
| 7 | Доставка светодиодно осветително тяло, вграждане в тротоар с дренаж 20 см, светодиод топлобяла светлина 3200 К, 1х1,25W, 24V DC, ъгъл на лъча 12 градуса , товароносимост 1000 кg, монтажен корпус поли карбонат Ір67 ІК09, размери Ф 45/128 мм, 0.3 кг |  | бр. | 4 |
| 8 | Монтаж същото в тротоар |  | бр. | 4 |
| 9 | Захранващ блок 240V АС/24V DC 10W max 7X1,25W, Ip20, размери 120/35/20 мм |  | бр. | 1 |
| 10 | Насочване и регулиране на прожектори |  | бр. | 5 |
| 11 | Доставка луминесцентно осв. тяло /2х36/W, Ір65 |  | бр. | 9 |
| 12 | Монтаж същото върху метална конструкция |  | бр. | 9 |
|  | ІІ. Табла |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на стена Табло Тахо1 първи етаж |  | бр. | 1 |
| 14 | Демонтаж витлов предпазител 63А в съществуващо Главно табло |  | бр. | 6 |
| 15 | Доставка и монтаж в съществуващо Главно табло на автоматичен прекъсвач 63 А |  | бр. | 7 |
| 16 | Демонтаж табло Т същ. трети етаж |  | бр. | 1 |
| 17 | Доставка ново Тахо2 трети етаж |  | бр. | 1 |
| 18 | Монтаж същото на стена |  | бр. | 1 |
|  | ІІІ. Кабелни линии |  |  |  |
| 19 | Демонтаж и възстановяване съществ. базалтов тротоар |  | м2 | 12 |
| 20 | Демонтаж и възстановяване същ. окачен таван от гипсокартон |  | м2 | 1 |
| 21 | Демонтаж и възстановяване същ. окачен таван дървена ламперия |  | м2 | 2 |
| 22 | Направа изкоп 0.4/0.4 м |  | м | 20 |
| 23 | Направа подложка на кабели в тръба от сипица |  | м3 | 1 |
| 24 | Доставка и полагане сигнална лента |  | м | 20 |
| 25 | Доставка РVС гофр. тръба Ф 23 мм |  | м | 210 |
| 26 | Полагане същата в изкоп |  | м | 75 |
| 27 | Монтаж същата по стена открито |  | м | 1 |
| 28 | Доставка и монтаж разкл. кутия Ір65 |  | бр. | 7 |
| 29 | Доставка кабел СВТ 3х1,5 мм2 |  | м | 240 |
| 30 | Изтегляне същия в тръба |  | м | 240 |
| 31 | Направа суха разделка на същия |  | бр. | 55 |
| 32 | Приемно-предавателни измервания |  | ч.ч. | 31 |

***Важно: Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете «или еквивалентно».

6. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е не повече от 60 кал.дни.

7. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите и за заплащане на цена за закупуване на документацията са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

8. Стойност на поръчката

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка „Извършване на дребно мащабни инфраструктурни дейности”  е до 25 440 (двадесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.

9. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение № 1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.