Приложение №2

Технически спесификации

Група  №1 - Осветителни тела с нискоенергийни лампи

| № по ред | вид | мярка | Прогнозно количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Група №1 | Осветителни тела с нискоенергийни лампи |  |  |
| 1 | Осветител уличен с нискоенергийна натриева лампа високо налягане 50W | бр | 100 |
| 2 | Осветител уличен с LED лампа 35W | бр | 50 |
| 3 | Осветител уличен с LED лампа 70W | бр | 10 |
| 4 | Осветител парков с нискоенергийна натриева лампа високо налягане 50 W | бр | 50 |
| 5 | Сфера ф250 (PVC, бяла матова) с лампа енергоспестяваща 20W, Е27 | бр | 25 |
| 6 | Сфера ф200 (PVC, бяла матова) с лампа енергоспестяваща 20W, Е27 | бр | 25 |
| 7 | Градински осветителни тела с енергоспестяваща лампа 20W | бр | 20 |

Група №2 - Лампи, дросели и ПЗУ

| № по ред | вид | мярка | Прогнозно количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Група №2 | Лампи, дросели и ПЗУ |  |  |
| 1 | Натриева лампа високо налягане 100W | бр | 500 |
| 2 | Натриева лампа високо налягане 150W | бр | 20 |
| 3 | Натриева лампа високо налягане 70W | бр | 20 |
| 4 | Натриева лампа високо налягане 50W,SON -T (PIA PLUS), E 27 | бр | 500 |
| 5 | Живачна лампа 125W | бр | 150 |
| 6 | Лампа енергоспестяваща 20W, Е 27 | бр | 100 |
| 7 | Металхалогенна лампа 150W Rх 7s-24 | бр | 50 |
| 8 | Дросел натриев 100W със три извода | бр | 100 |
| 9 | Дросел натриев 50W с три извода | бр | 100 |
| 10 | ПЗУ SN 57 | бр | 100 |
| 11 | ПЗУ SN 58 | бр | 100 |

Група №3 – Ел.материали

| № по ред | вид | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Група №3 | Ел.материали |  |  |
| 1 | Кабел САВТ 3 х 10+6мм2 | м | 200 |
| 2 | Проводник СВТ 4 х 6мм2 | м | 200 |
| 3 | Проводник СВТ 2 х 2,5мм2 | м | 500 |
| 4 | Проводник СВТ 2 х 4мм2 | м | 200 |
| 5 | Проводник СВТ 2 х 1,5мм2 | м | 500 |
| 6 | Бишоп 85- 25/ 0,21мм / 33м | бр | 40 |
| 7 | Бишоп 963 | бр | 30 |
| 8 | Клемна кутия К2 А | бр | 20 |
| 9 | РVС капак за кутия К 2 | бр | 200 |
| 10 | Контактор 40А ,бобина 220V | бр | 40 |
| 11 | Автоматичен предпазител 10 А – еднополюсен | бр | 20 |
| 12 | Автоматичен предпазител 25 А – еднополюсен | бр | 50 |
| 13 | Автоматичен предпазител 40 А – еднополюсен | бр | 50 |
| 14 | Автоматичен предпазител 63 А – еднополюсен | бр | 50 |
| 15 | Автоматичен предпазител 80 А – триполюсен | бр | 5 |
| 16 | Тръба гофрирана ф 20 (усилена за външен монтаж) | м | 100 |
| 17 | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) | м | 100 |
| 18 | Биметална клема от три части | бр | 50 |
| 19 | Усукан проводник НН -2 х 16 мм2 | м | 2500 |
| 20 | Усукан проводник НН -4 х 16 мм2 | м | 500 |
| 21 | Проводник ПВА1-6 | м | 500 |
| 22 | Клема опъвателна 2 х 16 мм2 | бр | 200 |
| 23 | Клема опъвателна 4 х 16 мм2 | бр | 50 |
| 24 | Отклонителна клема 16-95 /4-35 | бр | 50 |
| 25 | Болт ф 14/300 мм за УП /усукан проводник / | бр | 50 |
| 26 | Отклонителна клема за УП -16 до 95 / 1,5-10 мм2 | бр | 400 |
| 27 | Фотореле със светлинен датчик | бр | 40 |
| 28 | Програмируем часовник за УО | бр | 30 |
| 29 | Единична рогатка с планка за УО за стомано бетонов стълб | бр | 100 |

Посочените видове и количества материали са прогнозни. Възложителят си запазва правото, при възникване на необходимост да променя вида и количествата на материалите.