ТИПОВЕ ДОГРАМА

пенсионерски клуб ул."Юри Венелин" №8

Прозорците да се изпълнят от алуминиеви трикамерни профили с прекъснат термомост,

широчина на профил – min 60 мм; широчина на термоизолиращата камера – min 20 мм;		         стъклопакет – обща дебелина 24 мм; външно стъкло – нискоемисийно, мултифункционално

при външни врати – плътна част от термопанел; при вътрешните – от ПДЧ.

Размерите на дограмите преди изпълнение   – задължително мярка от място

Алуминиеви прозорци външни 2100/1630-3бр

3000

700            700            700

2100

1630

Алуминиевиа врата вътрешна 1000 /2200 -1бр.

1000

2200

Алуминиевиа врата вътрешна  3000 /2000-1бр.

700     700      700       700      700      700

4200

2000

500

500        1000          1000          500

3000

ПДЧ        ПДЧ         ПДЧ        ПДЧ