ТИПОВЕ ДОГРАМА

на сграда на Социален патронаж ул.”Ивайло”№13

Прозорците да се изпълнят от алуминиеви трикамерни профили с прекъснат термомост,

широчина на профил – min 60 мм; широчина на термоизолиращата камера – min 20 мм; стъклопакет – обща дебелина 24 мм., външно стъкло – нискоемисийно, мултифункционално

при външни врати – плътна част от термопанел; при вътрешните – от ПДЧ.

Размерите на дограмите преди изпълнение   – задължително мярка от място

Алуминиев прозорец външен 880/1240-12бр.

880

1240

Алуминиевиа врата вътрешна 800 /2000 -1бр.

800

2000

пдч